# ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЗНАКАЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ УНД и  ГУ МЧС РОССИИ ПО РТ

За 2015 год на территории Азнакаевского муниципального района зарегистрировано 43 пожара. Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем (в том числе и детьми), неисправности отопительных печей (перекал печи), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поджоги, неисправности транспортных средств. В 2015 году на территории района на пожарах погибло 2 человека.

На текущий период 2016 года на территории района зарегистрировано 4 пожара. В результате, которого погибших и пострадавших нет.

Чтоб не произошел пожар необходимо знать следующие простые правила:

Печное оборудование: необходимо отремонтировать и побелить. Очищать печи следует не реже чем раз в три месяца. Печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между дымоходом и горючими конструкциями построек должна выполняться разделка. Нельзя оставлять без присмотра отопительные печи, не топить печь более трех часов и не поручать надзор за ними детям.

Электрическое оборудование: перед началом эксплуатации электрической сети ее необходимо тщательно проверить, при неполадках обратиться к специалисту. Не допускайте перегрузки электросети, включая одновременно несколько энергопотребителей в одну розетку. Запрещается использовать в электросчетчиках некалиброванные предохранители («жучки») и эксплуатация неисправных электроприборов. Нельзя производить крепление проводки гвоздями, прокладывать временную электропроводку, соединение выполнять «скруткой». Не допускайте эксплуатацию самодельных и неисправных обогревательных приборов.

Газовое оборудование: перед началом эксплуатации газового оборудования его необходимо тщательно проверить, при ощущении запаха газа в помещении дома нельзя зажигать спички, включать и выключать электрические выключатели, а сразу обратиться к специалисту. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов) из негорючего материала. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ДОМА ОДНИХ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ (БОЛЕЕ ТОГО НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ИХ ДОМА)!!!

При пожаре немедленно звонить 01, с сотового 101, экстренных вызов 112.

Соблюдая требования пожарной безопасности, вы предотвратите трагедию и не омрачите себе праздники.