**Протокол**

**Очередного выездного заседания Координационного Совета по охране труда Азнакаевского муниципального района**

Дата проведения: 07.02.2017г.

Время проведения: с 09.00ч. – до 15.00ч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены совета:ХасановР.К.Гатиатуллин Р.Г.Давлетбаева Е.Т. Ситдиков Н.В.Секретарь: |  |  |
|  |  |  |

Э.И. Шайхвалиева

Представители СМИ.

Повестка дня:

1.Подготовка к Единому Дню охраны труда

2. Обсуждение текущих вопросов.

3.Выездное заседание по объектам.

Слушали:

Председателя Координационного Совета Нагимова Н.М.Издать распоряжение Главы администрации, подать объявление в местную газету о проведение конкурса.

Слушали:

Представителей Молодежного комитета. О проведении и внесении изменений в Проект положения мероприятия посвященное Всемирному дню охраны труда .О участии организаций

1.промышленная сфера

2.строители

3.сельхоз предприятия

4.ЖКХ

5.бюджетные

Слушали:

Шаймарданова Т.М. об увеличении орг. взноса.

Слушали:

Гатиятуллина Р.Г.о регламенте проведения конкурсов видео ролик 3-5 минут, до 10 апреля сделать стенгазету.

Решили:

Увеличить орг. взнос бюджетным организациям по 1000рублей,промышленным по 2000рублей.

Всего было проверено 7 объектов – это СП Карамалы (СОШ, ДОУ), СП Таллы Буляк ( СОШ, ДОУ), СП 1-е Мая, СП Асеево (СОШ, ДОУ), СП Уразаево (СОШ,ДОУ). На всех проверенных объектах серьезных нарушений выявлено не было. Руководителям данных учреждений были указаны на устранение недочетов , такие как:

 А) Карамалинское СП – СОШ по температурному режиму в классах 22 град., столовая – тепла недостаточно, отсутствует короб на автоматику распределения электроэнергии, имеются не изолированные провода высокого напряжения, на разработанных должностных инструкциях отсутствует дата утверждения.

Д/С - температурный режим в группах в норме -23 град., но входные двери в д/с и в школе не утеплены, требуется замена.

Б) СП Таллы Буляк – Д/С температурный режим в группах в норме, у огнетушители истек срок поверки.

В) 1-е Мая – Д/С – температурный режим в группах в норме, пожарный щит не укомплектован, нет описи пожарного инвентаря, автоматика по распределению электроэнергии находиться в открытом доступе, в туалете требуется ремонт канализационного стока, унитаза, нет горячего водоснабжения, истек срок поверки огнетушителей, в столовой – отсутствует заземление электроплиты.

Г) СП Асеево – СОШ – температурный режим в норме, не укомплектован пожарный щит, отсутствует опись пожарного инвентаря, датчики пожарной сигнализации, на момент проверки, не функционируют, в Д/С – в коридоре система отопления не работает в полном объеме, радиаторы холодные.

Д) СП Уразаево – СОШ/ДОУ - температурный режим в норме, остутствует срок поверки огнетушителей, в туалете требуется заменить радиатор отопления.

Председатель Н.М. Нагимов