**Протокол**

**Очередного выездного заседания Координационного Совета по охране труда Азнакаевского муниципального района**

Дата проведения: 28.03.2017г.

Время проведения: с 09.00ч. – до 13.00ч.

Место проведения: МБОУ ДЮСШ, д/сад №1 «Колокольчик»

Цель: проверка социальных и хозяйственных объектов, на предмет техники безопасности, содержания и эксплуатации зданий в зимне-весенний период, соблюдение техники безопасности и правил охраны труда.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Нагимов Н.М.

Члены комиссии:

Гатиятуллин Р.Г.

Ситдиков Н.В.

Давлетбаева Е.Т.

Дружков И.Г.

Хасанов Р.К.

Мустакимов Х.С.

Хананова З.Р.

Багаутдинов К.Ф.

Секретарь:

Шайхвалиева Э.И.

Представители СМИ.

Заседание открыл председатель Координационного Совета Нагимов Н.М. О проведении мероприятия Дня охраны труда. Количество предоставленных заявок 14 штук (3-нефтяные,3-промышленные,6-бюджетные,1-сельхоз предприятие,1-ЖКХ).Нужно еще привлечь сельхоз формирования и нефтяные. До пятницы ждем и в понедельник начинаем жеребьевку.

Выступили специалисты МЦ. 11,12,13 апреля начинаются конкурсы. Финал состоится 19 апреля 2017 года.

Выступил Гатиятуллин Р.Г.Лозунг и девиз года «Оптимизация сбора и использование данных по охране труда».

Выезд на объекты :

1.МБОУ ДЮСШ

2.детский сад №1«Колокольчик »

**Административное здание МБОУ ДЮСШ**

Руководитель Гарифуллин Рустам Рашитович

Ежедневно посещают около 210 взрослых и детей.

1.СОУТ у работников нет.

2.Медицинского осмотра не предоставили.

3.Журналов инструктажей нет.

4.Инструкций нет.

5.Огнетушители просрочены, мало.

6.Пожарный щит не укомплектован.

7.В коридорах нет освещения.

8.В раздевалках нет пожарной сигнализации.

9.На светильниках нет плафонов.

10.Вентиляция не работает.

11.В коридоре торчат провода.

12.В оконных проемах решетка глухая.

13.В кабинетах на батареи привязаны удлинители.

14.Соединительная коробка не закрыта, торчат провода.

15.Пожарный выход не освещен.

16.Крыша не очищена от снега.

**Детский сад №1 «Колокольчик»**

В здании идет капитальный ремонт с 3 марта 2017 года. Ремонт производит Азнакаевское ПМК. Руководитель Самигуллин Марсель Марсович.

1.Спец. одежды нет.

2.В здании находятся дети.

3.Нет сертификатов на материалы.

4.Респираторов нет.

5.Допусков к работе с электроинструментами нет.

6.Защитных очков нет.

7.Строительные леса не закреплены по нормативу.

8.Перчатки дырявые.

9.Строительные леса стоят на снегу.

10.СОУТ и мед. осмотров нет

Решили: Повторная проверка состоится по выявленным нарушениям 28 апреля 2017 года. Ответственные руководители предприятий.

Председатель Координационного Совета,

Заместитель главы Азнакаевского

муниципальногорайона Н.М.Нагимов

редседатель