
Приложение к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от «__»_______ 2012 №___





Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Азнакаевского муниципального района.

Пояснительная записка.
г. Азнакаево
2012 

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.

1. Характеристика района и природно-климатические условия

1.1. Характеристика.

1.1.1 .Местоположение района

1.1.2. Рельеф

1.1.3. Реки

1.1.4. Планировочное решение

1.1.5. Промышленно-экономическое значение

1.1.6. Автомобильные дороги.

1.2. Природно-климатические условия

1.2.1. Климат

1.2.2. Среднегодовая температура

1.2.3. Количество осадков

1.2.4. Направление ветров

1.2.5. Туманы


1.2.6. Гололед

1.2.7. Источники водоснабжения

1.2.8. Грунты

2.Существующее состояние и развитие района на перспективу                      

2.1. Существующее состояние и расчетная численность населения

2.2.Жилой фонд                                                                                                                                                  

2.2.1. развитие  жилищной инфраструктуры
2.3. Этажность

2.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

2.4.1. Водопровод

2.4.2.Водоотведение

2.4.3. Отопление

2.4.4. Газоснабжение

2.4.5. Мусоропровод

2.5. Объекты инфраструктуры



 HYPERLINK \l "_Toc287953650" 



 HYPERLINK \l "_Toc287953651" 



2.6. Улично-дорожная сеть

2.7. Обеспеченность ливневой канализацией

2.8. Зеленые насаждения

2.9. Материалы по загрязнению

3. Современное состояние и развитие систем очистки и уборки.

3. Современное состояние и развитие систем очистки  и уборки 

3.1. Санитарная очистка, как комплекс работ

3.2.Полигон, как простейшее в обезвреживании бытовых отходов

3.3.Полигон ТБО в Азнакаево

3.4. ООО «Полигон ТБО»

3.5.Уплотнение, складирование и захоронение бытовых отходов

3.6.Доставка бытовых отходов на полигон. Методы разгрузки.

3.7. Прием мусора

3.8. Объем отходов

3.9.Сменность и периодичность вывоза мусора

3.10.Мойка дезинфекция

3.11.Материально-техническая база ООО «Полигона ТБО»

3.12. Полигон ТБО в п.г.т. Актюбинский                          

3.13.Очистка территорий сельских поселений.

3.14.Свалки в  Азнакаевском муниципальном районе 

3.15.Контейнерные площадки и контейнеры

4.Твердые бытовые отходы

4.1.Нормы накопления

4.2.Тарифы утилизации

4.3.Предложения по строительству

4.4.Обеспечение транспортом  проектных полигонов

4.5.Количество отходов

4.5.1.Нормы накопления

4.5.2.Объем ТБО

4.6.Сбор  бытовых отходов. Предложения.     

4.7.Расчет потребности в контейнерах для жилого фонда сельских поселений.

4.8.Удаление бытовых отходов
5.Жидкие бытовые отходы

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий.

7. Уборка городских улиц, дорог, площадей и тротуаров

7.1.Удаление уличного смета

7.2.Очистка улиц от снега

7.3.Снежные свалки

8.Отходы животноводства, медицинские отходы, биологические отходы, отходы                    

промышленности. 
8.1.Отходы животноводства

8.2.Медицинские отходы

8.3.Биологические отходы

8.4.Промышленные отходы
9. Транспортно-производственная база.
10. Технико-экономические показатели.
11. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.
12. Термины и определения.

Введение.
В настоящее время в Российской Федерации экологическая обстановка в большинстве городов и населенных пунктов сохраняется напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются интенсификация и концентрация производств, морально устаревшее оборудование, увеличение парка автотранспорта, а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий.

Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды и представляет угрозу для здоровья населения.

Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очистки территории муниципальных образований и утилизация отходов производства и потребления.

Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, внедрению новых безотходных и малоотходных технологий. Определенный прогресс наметился в развитии коммунального хозяйства. Наряд у с традиционными методами сбора и вывоза ТБО находят применение системы сортировки и селективного сбора. Предлагается к использованию современная техника - для уборки территорий, для сбора, удаления и обезвреживания отходов производства и потребления.

Для эффективного решения задач по совершенствованию системы обращения с отходами и принятия управленческих решений необходимо руководствоваться следующими принципами:

- минимизация образования отходов;

- разделение отходов при их сборе и подготовке для утилизации;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; 

- использование научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;

- недопустимость размещения отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Одним из основных документов в организации системы управления отходами является Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования. В документе отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования. Санитарная очистка населенных пунктов Азнакаевского муниципального   района - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

  Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Азнакаевского муниципального  района (далее – Генеральная схема санитарной очистки) направлена на решение указанных задач и разработана с выделением I очереди мероприятий на 2020 год и выделением расчетного срока на 25 лет (до 2035 г.). По необходимости схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. 

Целью настоящей работы является разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории Азнакаевского муниципального района. В работе проводится анализ существующей схемы санитарной очистки Азнакаевского МР, и выдаются предложения, где определяется очередность осуществления мероприятий, объемы предполагаемых работ по очистке и уборке территорий, возможные методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки обходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря.

Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов являются: 

-Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89‑ФЗ;

-Санитарные правила содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» (Утверждены постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152).

Кроме того, при разработке Генеральной схемы очистки территории учитываются требования:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Москва, Стройиздат,4 1980;

Очистка и уборка современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной отрасли на территории  Азнакаевского МР. В документе дается объективная оценка ситуации, на основании которой руководители органов местного самоуправления имеют возможность принимать управленческие решения по санитарной очистке подведомственных территорий и организации безопасного обращения с отходами производства и потребления, снижения их негативного во 

Генеральная схема санитарной очистки  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств, а также механизм реализации предлагаемых мероприятий. 

Генеральная схема санитарной очистки  является одним из инструментов реализации законов РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 
Проведение анализа и оценки существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов Азнакаевского муниципального района, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является необходимым этапом разработки основных положений Генеральной схемы санитарной очистки.

Анализ и оценка существующей системы санитарной очистки территорий населенных пунктов Азнакаевского, а также прогноз развития населенных пунктов области проводится по следующим направлениям:

· демографическое развитие Азнакаевского  района;

· строительство многоквартирных и жилых домов,  объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в Азнакаевском районе;

· состояние системы санитарной очистки территории населенных пунктов Азнакаевского района;

· обеспеченность объектами в сфере захоронения и утилизации твердых бытовых отходов.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития населенных пунктов Азнакаевского района и оценка их влияния на тенденции развития системы санитарной очистки района. Планирование всех мероприятий в рамках разработки Генеральной схемы санитарной очистки зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений. 

Целями разработки и реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки Азнакаевского  района являются:

- определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по обращению с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей правые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- оснащение системы санитарной уборки  Азнакаевского района эффективной техникой и технологией по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов и механизированной уборке территории.

Реализация Генеральной схемы должна обеспечить переход на качественно новый уровень системы санитарной очистки территории Азнакаевского района, а также  создать условия для эффективного и экологически безопасного функционирования данной системы.

1. Характеристика района и природно-климатические условия

1.1.Хартеристика

 1.1.1.Местоположение района

Азнакаевский муниципальный район располагается на юге-востоке Республики Татарстан. Граничит на  юге с Ютазинским и Бугульминским, на западе с Альметьевским, северо-западе с Сармановским, на севере с Муслюмовским муниципальными районами Республики Татарстан.  Река ИК отделяет район от Республики Башкортостан. Площадь района 2147,8  кв. км., вт.ч. площадь районного центра г.Азнакаево-22,54 кв. км.  Административный центр – город Азнакаево, находится в 350км от г. Казани, в 42км от г. Бугульма, в 180км от г. Наб. Челны.

В состав Азнакаевского муниципального района входят: город Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и сельские поселения. Численность населения  64,4 тыс. чел., в т.ч. в г.Азнакаево -34,4 тыс.  чел., п.г.т.Актюбинский -9,5 тыс. чел., район-20,5 тыс. чел.  Район включает 76 населенных пункта, распределенных по  26 сельским поселениям

По территории Азнакаевского муниципального района проходят система магистральных газопроводов и нефтепроводов, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, которые обеспечивают перемещение потоков грузов и пассажиров с запада на восток и с севера на юг в регионы Российской Федерации и внутри Республики Татарстан. Центром пересечений указанных магистральных транспортных коммуникаций является г.Азнакаево.  Транспортно-географическое значение Азнакаевского муниципального района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри республики и Российской Федерации за счет создания и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в целом.

1.1.2.Рельеф

Район расположен в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Район  характеризуется значительным колебаниям абсолютных высот рельефа. В рельефе господствуют высоты 200-220м, типична ярусность или ступенчатость. Наиболее распространено среднее плато, представляющее слабо всхолмленную равнину. 

1.1.3.Реки

 Географическая сеть района представлена бассейном р.Ик (средним течением) на участке от 384 км до 319 км от устья, ее притоками р.Стерля, р.Мелля (нижним, средним течение) и небольшим участком р.Зай (9км).

1.1.4. Планировочное деление

Азнакаевский муниципальный район включает 26 сельских поселений: Агерзинское, Алькеевское, Асеевское, Балтачевское, Бирючевское, Вахитовское, Верхнестарлинское, Ильбяковское, Какре-Елгинское, Карамалинское, Мальбагушевское, Масягутовское, Микулинское, Сапеевское, Сарлинское, Сухояшское, Татарско-Шуганское, Тойкинское, Тумутукское,  Уразаевское, Урманаевское, Урсаевское, Учаллинское, Чалпинское,  Чемодуровское, Чубар-Абдуловскоеж; поселок городского типа Актюбинский и  город Азнакаево.  Город Азнакаево,  в соответствии с генеральным планом, разделен на планировочные районы – Центральный, микрорайон Тукая, микрорайон Шайхутдинова, частный сектор, микрорайон Монолит, пригородные микрорайоны  Маняус,  Яна-Юл,  промбаза ОАО «Татнефть»  и  асфальто–бетонные  заводы  УАД и ДРСУ.  

1.1.5. Промышленно-экономическое значение.
По своему хозяйственному профилю Азнакаевский муниципальный район, относится  к категории нефтедобывающих районов с развитым сельским хозяйством и обрабатывающим производством. Промышленность является наиболее динамичным сектором экономики района, обеспечивающим высокие темпы роста производства. В структуре промышленности района наблюдается преобладание сырьевого сектора, представленного добычей нефти.  К числу наиболее очевидных инвестиционнозначимых преимуществ Азнакаевского района, безусловно, относится наличие углеводородных ресурсов, которые в настоящее время представляют собой основной «магнит» для инвесторов, и с наличием которых неразрывно связаны и составляющие инвестиционного потенциала района и республики в целом. В  недрах района находятся запасы нефти, попутных газов, природных битумов, строительных материалов, минеральных вод и лечебных грязей. В его границах представлены плодородные почвы, в частности на долю черноземов приходится более 80% сельхозугодий.  В развитии города Азнакаево и в целом Азнакаевского района  приоритетное значение принадлежит промышленности. Главную роль играют предприятия нефтедобывающей промышленности, среди обрабатывающих производств следует выделить  предприятия   по производству пищевых продуктов. Такие предприятия как НГДУ «Азнакаевскнефть», ООО «Бурение» Азнакаевское ПБР, ООО «Татнефть»-АзнакаевскРемсервис» , одни из крупных предприятий Азнакаевского района. Обрабатывающая промышленность Азнакаевского муниципального района отличается значительной территориальной концентрацией. На долю г. Азнакаево приходится  более 92%  объемов промышленного  производства. Здесь расположены ведущие промышленные  предприятия: пищевой промышленности, ООО «Азнакаевский пищекомбинат», ОАО «ВАМИН Татарстан» «Азнакаевский маслодельный завод», ООО «Азнакаевский икмэк», легкой промышленности ОАО «Азнакай киемнэре», предприятия машиностроения и металлообработки ОАО «Азнакаевский Нефтемаш». Предприятия промышленности строительных материалов, электротехнической промышленности  ООО «Татнефть-Энергосервис», мебельная  промышленность ООО «Интех». 
Основная хозяйственная деятельность района:  добыча нефти и сельское хозяйство  (земледелие, животноводство) Согласно данным  статистики РТ на 01.01.10 г. общая площадь земельного фонда района составила 216,9 тыс. га,  площадь г. Азнакаево 17324 га. Площадь земель сельскохозяйственного  назначения составляет 149,3 тыс. га ( 73,7%от  площади района ) На сельскохозяйственные  угодья  во всех категориях земель приходится 71,02% от общей площади района ( 154 тыс.га).на землях  сельскохозяйственного назначения -68,8% (149,3тыс. га). Площадь  пашни составляет 114,8 га, площадь пастбищ -31,5 тыс. га, площадь сенокосов и многолетних насаждений -2,3 тыс.га и 0,5 тыс. га соответственно. Предприятия агропромышленного комплекса   равномерно рассредоточены по населенным пунктам района. Сельскохозяйственной отраслью в Азнакаевском районе создается около 70% потребительских товаров для населения.  В Азнакаевском районе выращивают пшеницу, гречиху, подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу и др. Главные отрасли животноводства – мясо-молочное  скотоводство, овцеводство и пчеловодство. Инфраструктурный сектор экономики Азнакаевского муниципального района также достаточно развит. В первую очередь это относится к таким видам деятельности, как образование, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Данный сектор обеспечивает функционирование сырьевого и производственного секторов экономики района.

Лесной фонд Азнакаевского муниципального  района занимает площадь 39,6 тыс. га, что составляет около 18,4%  территории. 

1.1.6.Автомобильные дороги

Главные коридоры  транспортно-коммуникационного каркаса  Азнакаевского муниципального района  сформированы  автомобильными дорогами регионального и межрегионального значения:

 - к югу от г. Азнакаево проходят  автомобильная дорога  межмуниципального значения «Бугульма-Азнакаево»;

- в юго-западной части района  проходят  автомобильная дорога  межмуниципального  значения «Альметьевск-Азнакаево», «Лениногорск-Азнакаево»;

- к юго- востоку от  г.Азнакаево проходят автомобильная дорога межмуниципального значения «Азнакаево- Ютаза-М5»;

- в северо-западной части района проходят автомобильная дорога межмуниципального  значения «Русский Акташ-Азнакаево», «Азнакаево-Дюсюмово»;

 - Автомобильная дорога районного значения «Азнакаево-Тумутук-Кук Тяка» проходит  в северо-восточной  части Азнакаевского района в меридианальном  направлении;

 - автомобильная дорога районного значения «Азнакаево-Верхнее Стярле - Кук Тяка» проходит  в восточной части Азнакаевского района в меридианальном направлении.

 Остальные автомобильные дороги Азнакаевского муниципального района представлены автомобильными дорогами местного значения, которые обеспечивают связь сельских населенных пунктов  района с основными  автомобильными дорогами внутри района.

 1.2. Природно-климатические условия   

 1. 2.1. Климат

По климатическим и почвенным  условиям Азнакаевский район  относится к умеренно прохладной Восточной и Юго-Восточной агроклиматической зоне.    Климатическая характеристика Азнакаевского муниципального района  предоставлена Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ по материалам  многолетних наблюдений  на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Азнакаево. Согласно карте районирования РТ  по климатическим  условиям Азнакаевский муниципальный район расположен  в климатическом  подрайоне IB. В климатическом  отношении  район умеренно  континентальный.

1. 2.2. Среднегодовая температура              

Лето сравнительно теплое, средняя месячная максимальная температура  воздуха самого жаркого месяца (июль) равна  +24,5°С. Температура холодного периода (средняя температура  наиболее  холодной части  отопительного периода ) равна  - 17,6°С. Годовая суммарная солнечная радиация по району составляет 3700-3900 рад. 

 1.2.3. Количество осадков

Устойчивый снежный покров  образуется в середине ноября и держится до 160 дней. Высота снежного  покрова достигает в среднем 40-42 см, зимой осадков выпадает 115 мм при среднегодовом количестве 516 мм. Переход температуры через 0°С и наступление весны происходит в начале  апреля (5-7). Средняя продолжительность  снеготаяния  определяется 14-18 дней. К середине апреля почва  оттаивает до глубины 10 см, а на всю  глубину  к концу месяца.  К середине мая почва прогревается до 10°С, а к началу июня до 15°С. Продолжительность периода  от схода снежного покрова  до наступления  мягкопластичного состояния  почвы составляет  в среднем 18 дней, но при затяжной  весне с возрастом холодов до 40 дней. В табл. 1,2 представлены  сведения  о среднемесячном и годовом количестве осадков и о числе дней с осадками.

Таблица 1

Среднемесячное и годовое количество осадков(мм)

	I
	II
	II
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	31,6
	26,0
	21,8
	27,1
	43,0
	69,8
	57,6
	62,1
	54,8
	50,2
	36,6
	36,1
	516,7


Таблица 2

Число дней с осадками > 1,0 мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	0
	7
	6
	6
	7
	0
	8
	9
	9
	1
	9
	10
	102


1.2.4 . Направление ветров        

В годовом цикле района  преобладают западные  и юго-западные ветра, доля которых составляет 46 %.

Таблица 3

Средняя месячная и годовая скорость ветра ( м\с)

	I
	II
	II
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	2,4
	2,4
	2,4
	2,5
	2,6
	2,2
	2,0
	2,0
	2,2
	2,7
	2,7
	2,5
	2,4


Основными скоростями ветра, способствующими  образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются  штили и слабые  скорости  ветра. Годовая повторяемость штилей в Азнакаевском районе составляет 14 %.

1.2.5. Туманы
Возникновение туманов также может привести к значительному  увеличению  загрязнения атмосферного воздуха. Общее число дней в году  с туманами составляет 6 дней.

Таблица 4

Число дней с туманами

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	6


1.2.6.Гололед

Число оттепелей невелико, наблюдаются они в конце зимы – начале весны и         сопровождаются гололедами. Гололед может образовываться при температуре от +3оС до –16оС.  Гололедообразование на дорожных покрытиях может наблюдаться в любое время суток при переходе температуры воздуха от положительных значений к отрицательным.

Ледяная пленка (гололед) образуется при положительных температурных условиях наружного воздуха при условии выпадения капель влаги на охлажденную поверхность дорожных покрытий.  Число дней с гололедом в году – 8 дней  
1.2.7. Источники  водоснабжения

Источником водоснабжения населения райцентра Азнакаевского муниципального района г. Азнакаево являются: подземные воды, включающие  артезианские скважины и каптированные родники (водозаборы Балтачевский и Урсай Ключ). Источниками водоснабжения р.п. Актюбинский являются подземные воды водозаборов «Лесная», «Каенлык», каптированный родник «Белый ключ». Остальные населенные пункты  используют  подземные источники водоснабжения.

1.2.8. Грунты 

На территории Азнакаевского  муниципального района  наибольшим распространением  пользуются  элювиальные грунты. Элювиальные грунты имеют  широкое  распространение  на водораздельных пространствах и отличаются  незначительной мощностью, литологический состав их зависит  от состава подстилающих пород. Представлены  они преимущественно  суглинками и глинами. Суглинки красновато-коричневые, бурые, неслоистые, иногда загипсованные. Мощность отложений 0,5-5,0 м.

Преобладающими почвами являются серые лесные и выщелоченные  и оподзоленные черноземы.

2.Существующее состояние и развитие Азнакаевского района на перспективу

2.1.Существующая и расчетная численность населения

По потенциалу населения  район находится на 10 месте среди муниципальных образований-64,4 тыс. чел. Общее количество жителей, проживающих в районе на 01.01 2011 г. составляет 64 405 человек, из них в городских поселениях – 43931,в том числе город в Азнакаево-34407 чел., п.г.т. Актюбинский 9524 чел; район- 20474 .  Коэффициент естественного  прироста по статистическим данным на 01.01.2009 г составил-0,5 чел. на 1000 жителей  населения. На фоне  среднереспубликанского значения показателя естественного прироста   населения (-1,2 человек на 1000 жителей) Азнакаевский муниципальный район занимает сравнительно благоприятное положение   и среди других МР РТ находится на 7 месте. С учетом уменьшения общей численности населения района  прогнозируется  снижение показателя  плотности населения. К 2035 г - до 28,0 чел. на 1 кв. км.  На  первую очередь перспективная  численность  населения района составит 64,0 тыс. чел., на расчетный срок 60,5 тыс. чел. Прогнозная численность населения  г. Азнакаево составит 33,7 тыс. чел. на 2020 г. и 32,5 тыс. чел. – на расчетный  срок (2035 г.) Предполагается перспективное снижение численности населения п.г.т. Актюбинский: на начало 2020 г.-9,43 тыс. чел., на начало 2035 г. -9,1 тыс. чел. Сельское население  потерпит значительное сокращение в 0,8 раз. Значительное уменьшение рассматриваемого показателя будет наблюдаться в городских поселениях Актюбинский и Азнакаево, а также в 16 сельских поселениях. Плотность населения увеличится лишь в 8 сельских поселениях: Вахитовское, Сарлинское, Сухояшское, Татарско-Шуганское, Тумутукское, Уразаевское, Урманаевское, Чалпинское. В Азнакаевской системе расселения формируется наиболее плотно населенные урбанизированные зоны в центральной и юго-западной частях района с центрами в г.Азнакаево и пгт Актюбинский соответственно. Кроме урбанизированных зон по благоприятному имеющемуся социально-экономическому потенциалу в Азнакаевском муниципальном районе выделяются так называемые подцентры с развитой социальной инфраструктурой: с.Чалпы   (Чалпинское сельское поселение), с. Тумутук  (Тумутукское сельское поселение),п.Победа   (Вахитовское сельское поселение).   Подцентры имеют сравнительно  высокую       численность населения,   сельские  поселения.  Социальные  объекты данных населенных  пунктов   обслуживают  сельские   населенные  пункты   прилегающих     к  ним  сельских   поселений.  Сохраняется   существующая иерархия   системы    расселения, где    центром районной системы является г.Азнакаево.   В сельской  системе расселения сохраняется 16 сельских поселений с  соответствующими центрами, выполняющими   местные функции.

Перспективная численность населения Азнакаевского муниципального района в целом на   район и по г.Азнакаево рассчитана    Министерством  Экономики  Республики Татарстан.  Численность   населения   пгт. Актюбинский  рассчитана    в  рамках генерального  плана  городского поселения района. Расчет перспективного числа жителей сельских поселений  района   строился   на  основании сложившихся  тенденций протекания демографических     процессов с учетом экологических ограничений, социальных и транспортного факторов. 

По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала  муниципальных районов республики Азнакаевский район характеризуется уровнем оценки потенциала ниже среднего. Положение района в группе с оценками туристско-рекреационного потенциала ниже среднего связано, прежде всего, с низким уровнем оценки историкокультурного потенциала, с относительно напряженной экологической ситуацией.

Однако, наличие на территории района разноплановых объектов свидетельствует о возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в частности, лечебно-оздоровительного, экскурсионного, этнографического, экологического, детского, спортивно-оздоровительного туризма. Неравномерное распределение природных и историко-культурных ресурсов и объектов по территории района, различное функциональное использование и различная степень хозяйственного освоения (в том числе, туристскорекреационного) позволяет выявить на территории района зоны различной степени благоприятности ведения и развития туристско-рекреационной деятельности. По результатам рекреационной оценки территории Азнакаевского района особо благоприятными для развития туристско-рекреационной деятельности являются поселения, располагающиеся на севере и в центральной части района (Ильбяковское, Урсаевское, Учалинское сельские поселения). Условно благоприятными - большинство сельских поселений района, располагающиеся, в основном, в северной, западной, восточной и центральной частях района. Благоприятные условия и ресурсы для ведения туристско-рекреационной деятельности имеют сельские поселения, располагающиеся на юге района. Пространственная конфигурация особо благоприятных и благоприятных территорий позволяет определить оси (направления) ведения и развития туристско-рекреационной деятельности в радиальных направлениях от г. Азнакаево вдоль основных транспортных потоков (вдоль автомобильных дорог «Альметьевск-Азнакаево», «Лениногорск-Азнакаево», «Азнакаево-Ютаза-М5», «Азнакаево-Верхнее», «Стярле-Кук Тяка» и др.).

2.2. Жилой фонд  
На начало 01.01.2012 г. жилой фонд Азнакаевского муниципалного района составил 1518,5 тыс. кв. м., в том числе 799,9 тыс. кв.м. – в городской  местности, 230,9 тыс. кв.м.  и  487,7 тыс. кв. м. в сельской местности. Большая часть населения  проживает в многоквартирных жилых домах, они составляют  58,2 %  от всего объема жилья, индивидуальные жилые дома составляют 41,8%..    
2.2.1.развитие  жилищной инфраструктуры
Для решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- формирование рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания граждан;

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- корректировка учета существующего жилищного фонда, в составе которого   зачастую остается площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса, что искажает действительные показатели жилищной обеспеченности, а          также расчетные показатели нового строительства;
- разработка новых и корректировка разработанных Генеральных планов всех поселений с установлением необходимых объемов нового жилищного строительства, реконструкции существующего фонда и потребных территорий;

- создание условий для улучшения демографической ситуации, для реализации эффективной миграционной политики и устойчивого развития муниципальных образований за счет решения жилищной проблемы;

- оптимизация развития поселений, имеющих наибольший удельный вес ветхого и аварийного жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков с предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство.

2.3.Этажность

По этажности и материалу стен существующий жилой фонд г. Азнакаево  характеризуется следующими показателями:

	Этажность
	Доля жилого фонда, %
	Доля жилого фонда в зависимости от материала стен зданий

	
	
	Каменные
	Деревянные
	Прочие

	1-2
	30
	10
	18
	

	3-4
	25
	12
	-
	-

	5
	45
	56
	-
	10


Основная многоэтажная застройка города Азнакаево сосредоточена в Центральном микрорайоне, микрорайоне Шайхутдинова,  в микрорайоне Тукая  наряду с домами коттеджного типа построены трех и пятиэтажные дома. Этот район имеет наибольшую высоту в городе по геологическим отметкам.

В частном секторе города преобладает одноэтажная деревянная застройка усадебного типа и дома коттеджного типа.

2.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство населенных пунктов характеризуется степенью обеспеченности               населения и предприятий агропромышленного комплекса системами водоснабжения и канализации.
2.4.1.  Водопровод

В  настоящее время в Азнакаевском районе водопроводными сетями охвачено  65 % населения. Остальные 35 % населения пользуются собственными скважинами, родниками и шахтными колодцами. Водопроводные сети  в населенных пунктах кольцевые и тупиковые, в зависимости от  площади населенного пункта, характеристики застройки.

2.4.2. Водоотведение

Системы водоотведения Азнакаевского муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии. Канализационными сетями охвачены лишь г.  Азнакаево и пгт. Актюбинский. Канализационные очистные сооружения существуют в г. Азнакаево, проектной мощностью 13000 м³/сут, и пгт. Актюбинский - 2500 м³/сут. Остальная часть населения пользуется выгребами инженерного типа с водонепроницаемыми стенками и дном. В домах индивидуальной застройкой выгребные ямы устраиваются самостоятельно. 

2.4.3.Отопление

Весь жилой фонд города Азнакаево обеспечен природным газом. Уровень обеспечения  жилого фонда центральным отоплением в городе составляет 72,1%, кроме того, большинство существующего фонда оборудовано местными системами горячего водоснабжения (газовыми колонками). Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального  и  промышленного сектора и осуществляется от центральной котельной,  Пиковой котельной, квартальной  котельной. Отопление промзоны  предприятий ОАО «Татнефть»,   МСОШ №1  и МСОШ №9   производиться котельной № 4  (Котельная промбазы),  АБЗ  УАД и ДРСУ от котельной очистных сооружении.  Теплоносителем является: - горячая вода t =95-70 град.С. Присоединение потребителей  производится по одноконтурной схеме. Регулирование тепла качественное. Система теплоснабжения–закрытая. Максимальный диаметр тепловых сетей Д =600мм.  

Снабжение промышленных и коммунально-бытовых предприятии города Азнакаево насыщенным паром и снабжение  горячей водой осуществляется  котельной №2 с двумя паровыми котлами ДКВР 20/13 и тремя  котлами ДКВР 20/13 переведенных на водогрейный режим.          Общая протяженность тепловых сетей – 121,6 км, в том числе магистральных - 30,5 км.          Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная и надземная. Состояние тепловых сетей – удовлетворительное. Износ тепловых сетей  составляет на 01.01.2006 г. составляет 64%.  Основным видом топлива является газ. 

2.4.4. Газоснабжение

Оснащенность газоснабжением в Азнакаевском муниципальном  районе составляет 98,8%, в том числе 100% - городской местности, и 96,1% - в сельской  местности.

2.4.5. Мусоропровод
Мусоропроводная  система отсутствует. 

2.5.Объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры  представлены предприятиями  и учреждениями управления, образования, здравоохранения, ЖКХ, торговли, культуры и спорта. 

В Азнакаевском районе в настоящее  время имеется  54  детских дошкольных учреждения общей проектной мощностью 3829 мест. В городе Азнакаево функционирует 17 детских садов общей  вместимостью 2169 мест, средняя наполняемость которых составляет 110%. В п.г.т. Актюбинский работает 5 детских садов  вместимостью 525 мест, наполняемость 101%. В сельских поселениях района детские сады расположены в центрах  сельских поселений или  в относительно крупных населенных пунктах. На сегодняшний день в районе функционируют 45 общеобразовательных  учреждения, из низ  в г. Азнакаев-9 средних школ, 1 гимназия и 1специальная (коррекционная) школа-интернат, остальные 34 общеобразовательных учреждения в сельских поселениях. 

Обеспеченность района учреждениями дополнительного  образования в среднем составляет 48 %

Для развития сети учреждений образования в рамках «Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан» (далее – Долгосрочная концепция)

планируется:

– строительство школы на 350 мест и детского сада на 140 мест в квартале«Б» в г.Азнакаево;

– строительство школы на 40 мест и детского сада на 25 мест в составе общественного центра в д.Мяндей.

Таким образом, учитывая расчетную потребность в образовательных учреждениях, а также мероприятия, предусмотренные Долгосрочной концепцией объем капитального строительства составит:

– дошкольных образовательных учреждений в период с 2010 по 2020 гг. –575 мест;

– общеобразовательных учреждений в период с 2010 по 2020 гг. – 2115мест. 

– учреждений дополнительного образования в период с 2010 по 2020 гг. –2996 мест.

Сеть лечебно-профилактических учреждений в районе представлена  в настоящее время районной больницей, в т.ч. детской  и стоматологической поликлиниками  и  женской консультацией, станцией скорой медицинской помощи, 4 врачебными  амбулаториями – Актюбинская, Вахитовская, Чалпинская, Тумутукская, а в деревнях фельдшерско-акушерскими пунктами.

В рамках Долгосрочной концепции ведется новое строительство ФАПа в д.Банки-Сухояш. Проектом Схемы территориального планирования Республики Татарстан предлагается новое строительство Чалпинской врачебной амбулатории и реконструкция Вахитовской врачебной амбулатории в период до 2020 года.

Район располагает   широкой сетью учреждений культуры. Здесь действуют  районный городской  Дом культуры, 39 сельских Домов культуры  и 5 сельских  клубов, Центральная районная  библиотека, Центральная детская библиотека  и  31 библиотека центральной библиотечной системы.   В перспективе   в Азнакаевском районе предусмотрено  строительство новых объектов сельских домов культуры, библиотек, других досуговых учреждений. Общий объем нового строительства общедоступных библиотек составит к 2020 году 151,6 тыс. экземпляров. Объем нового строительства культурно-досуговых учреждений к 2020 году определен на уровне 2,4 тыс.мест.

В районе функционируют  спортивные объекты и учреждения: ледовый дворец спорта «Алтын Алка», водно-оздоровительный комплекс «Дельфин», водноспортивный  комплекс «Юбилейный», детско-юношеская  спортивная школа «Лидер», школа боевых искусств «Бусидо» и др.

В рамках Долгосрочной концепции для развития сети спортивных объектов планируется:
– строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом на 300 мест в г.Азнакаево;

– строительство футбольного поля (60*40 м) с искусственным покрытием для спортивных и общеобразовательных школ в г.Азнакаево;

– строительство футбольного поля (110х70 м) с искусственным покрытием для спортивной школы в пгт Актюбинский.

В с.Агерзе, с.Большой Сухояш, с.Татарский Шуган, с. Кук-Тяка, п.Первое Мая, с.Чалпы, с.Чубар-Абдулово планируется реконструкция и новое строительство сельских домов культуры. Таким образом, учитывая расчетную потребность в новом строительстве спортивных объектов и мероприятия, предусмотренные Долгосрочной концепцией,  общий объем капитального строительства составит:

– спортивных залов 13512 кв. м. на первую очередь;

– плоскостных сооружений 17854 кв. м. на первую очередь;

– потребность в новом строительстве бассейнов в период с 2010 по 2020гг. составит 4186 кв. м. 
В настоящее время в Азнакаевском муниципальном районе   функционируют 271 магазин,  ресторанов и кафе -20,  торговых центров-3, розничных рынков-4 .

Для достижения минимальных нормативов обеспеченности торговыми площадями и предприятиями бытового обслуживания предлагается в период с 2010 по 2020 гг. капитальное строительство:

- магазинов общей торговой площадью – 7616 кв. м.;

- предприятий бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, ателье, ремонт обуви, ремонт техники, фотоуслуги и прочее) – на 479 рабочих места.

2.6. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Азнакаевского района представлена в таблице:
	№ п\п


	  Наименование
	                      Протяженность, км

	
	
	ВСЕГО
	                В том числе

	
	
	
	а\б
	Щебень, гравий
	Грунт

	1
	Дорожно-уличная сеть муниципального района
	536,22
	293,65
	200,3
	42,27

	2
	Межпоселенческие дороги
	49,10
	11,33
	10,8
	26,97

	3
	Подъезды к населенным пунктам
	114,51
	26,40
	25,17
	62,94

	4
	Подъезды к муниципальным объектам
	28,80
	16,4
	6,8
	5,6

	5
	Итого протяженность дорог местного значения
	728,62
	347,78
	243,06
	137,78

	6
	Дорожно-уличная сеть города  
	105,44
	56,24
	47,64
	1,56


Всего муниципальных дорог 728,62 км,  в т.ч. г.Азнакаево - 105,446  км, п.г.т. Актюбинский- 44,586 км, сельские поселения - 578,588 км.

2.7.Обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками

Г. Азнакаево и расположенные  на его территории промышленные площадки не  имеют систем сбора ливневых, талых и дождевых вод.

2.8.Зеленые насаждения

Система озелененных территорий населенных пунктов, включенных в состав района, представлена зелеными  насаждениями общего пользования, садами, огородами, озеленением  пойменных территорий. Наиболее благоустроенной частью  муниципального района является г.Азнакаево, где  осуществляется уход за цветниками, газонами, деревьями и кустарниками. Для населенного пункта в целом характерно достаточное количество озелененных территорий общего пользования: парков, скверов,  площадей и др. зон отдыха, а также ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ. Отношение площади занятой под зеленые насаждения, к общей площади города  составляет 32%. Территория сельских поселений в целом достаточно озеленена за счет лесного фонда, зеленых зон парков, уличного озеленения, садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенных пунктов  достаточно высок.  Однако, большинство парковых зон района создавалось много лет назад, много ветхих деревьев, требуется компенсационная посадка зелёных насаждений в сёлах района. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

В настоящее время территория Азнакаевского муниципального района обеспечена в  достаточной мере лесопарковыми зонами. И в перспективе, учитывая  дальнейшее рекреационное развитие района, не потребуется наращивание данных площадей.

Важнейшим экологическим принципом решения проблем современного загрязнения окружающей среды является поддержание способности ландшафтов к самоочищению. Благоприятные экологические возможности природной среды Азнакаевского муниципального района, наличие обширных природных территорий (лесов, особо охраняемых природных территорий, водного пространства), регенерирующих чистую воду и воздух, не безграничны. Разрастание поселений,  изъятие земель под застройку, прокладка дорог и коммуникаций приводят к исчезновению лесных опушек, болот, дроблению лесных массивов, качественному обеднению растительного и животного мира, изменению режима формирования грунтовых и поверхностных вод, развитию подтопления, обмелению малых рек. Одним из мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия различных источников, является дальнейшее развитие системы природноэкологического каркаса района, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения. Сохранение  взаимосвязанных единиц каркаса обеспечивает долгосрочное, неограниченное во времени, рациональное возобновимое природопользование и поддержание экологического баланса территорий. Дальнейшее развитие природно-экологического каркаса Азнакаевского муниципального района возможно за счет увеличения площади таких элементов каркаса, как экологические коридоры и буферные территории.   На большей части территории района коридоры присутствуют лишь фрагментарно и поэтому нуждаются в  реконструкции   и воссоздании   для расширения их природоохранных функций. Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции. В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СНиП 2.07.01-89* для комплексной защиты дорог ширина зеленых насаждений вдоль них должна составлять не менее 10 м. В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного стока  рекомендуется создавать противоэрозионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог. Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

-хвойные породы: лиственница сибирская;

-лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

-кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В результате реализации мероприятий   по созданию сети зеленых связей общая площадь экологических коридоров составит 9600,7 га. В целях организации рекреации населения, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций леса, создания мест выпаса скота, озеленение санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных объектов  предлагается создание вокруг населенных пунктов лесо-луговых поясов, которые будут относиться к буферным территориям природно-экологического каркаса. В результате создания лесо-луговых поясов площадь буферных зон достигнет 40228,9 га. Для стабилизации природно-экологического каркаса Азнакаевского муниципального района и рационального использования природных территорий предлагается проведение мероприятий, предотвращающих попадание любых промышленных и коммунально-бытовых стоков  в  поверхностные  водоемы и подземные горизонты, исключающих влияние оросительных систем  на состояние поверхностных и подземных вод, обеспечивающих максимальное сохранение естественного растительного покрова по берегам и в истоках рек и ручьев.  Также схемой территориального планирования предлагается частичное резервирование сельскохозяйственных площадей под территории лесовосстановления. Экологическое равновесие на территории Азнакаевского муниципального района может быть достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно эксплуатируемых и особо охраняемых природных территорий. 

В целом, в результате реализации положений Схемы территориального планирования Азнакаевого муниципального района ожидается, что площадь озелененных территорий достигнет 99239,2 га, или 46,2% от площади района.

2.9.Материалы по загрязнению

Город Азнакаево характеризуется в основном нефтедобывающей промышленностью, в связи с чем основными видами отходов являются нефтешламы, отработанные нефтепродукты, отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта и нефтяного оборудования.

Основными загрязнителями поверхностных вод также являются объекты нефтедобычи, промышленные предприятия и сельскохозяйственное производство. Загрязнение рек происходит  от животноводческих ферм, складов минеральных удобрений, машинотракторных парков и мастерских, летних лагерей скота, которые находятся в непосредственной близости от  водотоков. К загрязнению также приводит и несоблюдение  сельскохозяйственными  предприятиями  противоэрозионных агротехнических мероприятий, интенсивный выпас скота на землях, прилегающих к водным объектам. При паводках и весеннем половодье происходит  смыв почвы, навозной массы, нефтепродуктов, что ухудшает состояние  р.Ик и ее притоков.

 Большинство улиц в центральной  части г. Азнакаево асфальтированы, но на территории, где располагаются промышленные предприятия, отсутствие поребриков, отделяющих асфальтовое покрытие от обочин, приводит к тому, что дождевые, талые и поливочные воды, скатываясь с асфальта на обочины, образуют потоки воды. После прохождения весенних и дождевых паводков требуется  проведение  восстановительных работ. Но самое главное, что поверхностные паводковые  воды, стекая с верхней части города и попадая на рельеф прибрежной  зоны, загрязняют поверхность земли, а попадая в р. Стярле, наносят значительный ущерб  рыбному хозяйству.  

3. Современное состояние и развитие систем очистки  и уборки 

3.1. Санитарная очистка, как комплекс работ

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и надежному обезвреживанию твердых бытовых отходов. Санитарная очистка  занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий города в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии.

3.2.Полигон, как простейшее в обезвреживании бытовых отходов

Полигон является  простейшим и наиболее распространенным для изоляции и обезвреживанию ТБО. Отходы складируются на грунт с соблюдением  условий, обеспечивающих защиту  от загрязнений атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих  распространению болезнетворных микроорганизмов. При разработке проектных решений использовались следующие  экологические  ограничения по атмосферному воздуху - список ПДК, для  атмосферного воздуха, по шумовому воздействию - допустимые уровни звука ( СН-245-71,СН - - 245-76), по водоемам – список ПДК для водоемов, по почвам- список ПДК для почв, для подземных вод- рекомендации по проектированию и эксплуатации полигонов для  твердых бытовых отходов. На Полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. На Полигоне производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу  площади  сооружений и  обеспечивающее экономическое использование земельных  участков.

3.3.Полигон ТБО в Азнакаево

В районе существует полигон твердых бытовых отходов расположенный в границах Сапеевского сельского поселения для утилизации ТБО г. Азнакаево. Полигон введен в эксплуатацию в 2004 году. Общая площадь полигона составляет 8,94 га, Мощность объекта Полигон ТБО –  393 935,0 м3, расположен  в 15 км от Азнакаево. Процент заполнения объекта -46,6%. Срок эксплуатации 15 лет. Санитарно-защитная зона составляет 500 м. Площадка полигона  представляет собой следующие образования  холм хранения, хозяйственная зона, съезд с основной  дороги  к полигону.  На  полигоне выполняются следующие основные виды работ:  прием, складирование и изоляция ТБО. Учет принимаемых ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии.  Среднесуточный  объем  поступления ТБО  на полигон составляет, в среднем- 126 м 3 в неуплотненном виде   и 79,3 м3 после уплотнения. Организация работ на полигоне определяется  технологической  схемой эксплуатации  полигона, разработанной в составе проекта.  Технологическая схема представляет собой  генплан полигона, определяющий с учетом  сезонов года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. Основным документом планирования работ  является график эксплуатации, составляемый  на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием  N  карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. Организация работ  на полигоне должна  обеспечивать  охрану окружающей  среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности. 

3.4. ООО «Полигон ТБО»

Собственником полигона является ООО «Полигон ТБО».

 ООО «Полигон  ТБО» имеет лицензию № ОП-43-004109(16) от 30.04.2010 г. на осуществление деятельности по  сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 1-4 класса опасности, сроком на 5 лет.

3.4.1.Основные виды деятельности ООО «Полигона ТБО»

Основными видами деятельности ООО «Полигон ТБО» являются:

-сбор отходов 4-5 классов опасности (в основном твердых бытовых отходов) от сторонних организаций и населения г. Азнакаево и Азнакаевского района для захоронения на собственном полигоне; 

-транспортирование отходов  до места захоронения;

-складирование, уплотнение, изоляция ТБО;

-сбор вторсырья;

-сортировка  вторсырья из собираемого с города мусора.

-захоронение.

3.4.2.Организационная структура ООО «Полигона ТБО»

ООО «Полигон  ТБО» имеет офисное помещение, где располагаются  руководство и бухгалтерия предприятия. Количество АУП – 5, производственного персонала-18 человек.

Для ремонта  и размещения автотранспорта арендуется  помещение у ООО «Универсал-Строй», площадью 384 кв.м.

 Офисное помещение, гараж и цех приема вторичного сырья расположены по адресу: ул. Султангалиева, д.17  и арендуются в соответствии с договором аренды, заключенным с ООО «Универсал-строй».

Предприятие осуществляет сортировку и прием вторсырья (преимущественно макулатуры, полиэтилена и бутылок ПЭТ) от населения  и предприятий города и района. С этой целью оборудован пункт приема в складском помещении, с бетонированным основанием  и оснащенный гидравлическим  прессом для  прессования принимаемого вторсырья. Мусоросортировочная линия расположена по адресу: ул. Султангалиева,  д.17 а
3.5.Уплотнение, складирование и захоронение бытовых отходов

На полигоне производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади и обеспечивающее экономичное использование земельного участка.

Отходы складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от  загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных  и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов. В зоне складирования предусмотрена укладка отходов в 10 слоев по высоте. Высота семи слоев - 2 м, остальных -1,75 м, высота изолирующего слоя грунта 0,25м. После укладки последнего слоя ТБО, холм покрывается изолирующим слоем мощностью 0,6м., промежуточная и окончательная изоляция  обеспечивается полностью за счет  грунта, вынимаемого при рытье котлована  и строительных работ на всей площади.

3.6.Доставка бытовых отходов на полигон. Методы разгрузки.

На полигон твердые бытовые отходы доставляются автомобильным транспортом-мусоровозами, вместимостью 7,5-10 м3. . В процессе вывоза ТБО применяются  методы боковой и задней погрузки мусора. Автотранспорт с боковой  загрузкой вывозят отходы, собранные в контейнерах города. На территории частного сектора работает автотранспорт  с задней погрузкой.  Прибывшие на полигон мусоровозы разгружаются на рабочей карте.  Рабочая карта принимается шириной 5 м и длиной 8м. участок, где осуществляется разгрузка, принимается той же длины 8 м и шириной 25 м.

3.7.Прием мусора

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов.  Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются  у рабочей карты.  Выгруженные  из машин ТБО  складируются на рабочей карте. Не допускается  беспорядочное  складирование ТБО по всей площади полигона, за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты) Продолжительность приема  мусоровозов под разгрузку -1-2 часа. На  площадке одновременно разгружается 2 мусоровоза. Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозером. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями по 0,5 м осуществляется  также бульдозером, уплотнение  слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение   осуществляется 4-хкратным проходом. Промежуточная и окончательная изоляция  уплотненного слоя ТБО  осуществляется грунтом. 

3.8.Объем отходов

Объем ТБО, доставляемых мусоровозами за день составляет в среднем 126 м3, из них от населения-93 м3, от организаций-33 м3.  По состоянию на 01.07.2012г. тарифы для предприятий и организаций составляют: на вывоз и утилизацию бытовых отходов 742 рубля  за 1 м3;  на утилизацию бытовых отходов-123,35 руб;  с населения тариф на вывоз и утилизацию составляет  18,95руб. с человека. Учет принимаемых отходов  ведется по объему в неуплотненном состоянии. Организация работы на полигоне определяется  технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной  в составе  проекта и обеспечивает максимальную производительность средств механизации и бесперебойную разгрузку мусоровозов.

3.9. Сменность и периодичность вывоза мусора

Сбор, вывоз мусора  с населения и предприятий осуществляется по графику. График эксплуатации, составляемый на год, является основным документом планирования работ.  Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием  N  карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. 

3.10. Мойка дезинфекция

В настоящее время  мойка и дезинфекция  контейнеров не производится, т.к. в  г.Азнакаево используются исключительно  мусоровозы с механизированной погрузкой ТБО из стандартных контейнеров, находящихся в жилых районах.

 Мойка самих мусоровозов осуществляется согласно договору на оказание услуг по автомойке  от 01.01.2011г. с ИП Валиевым А.Г.  

3.11. Материально-техническая база ООО «Полигона ТБО»

Материально-техническая база ООО «Полигон ТБО»:

1. Мусоровоз ГАЗ-53 (3307) – 2 шт.

2. Мусоровоз МАЗ 5551 А2 – 2 шт.

3. Мусоровоз МКМ 2701 Зил – 1 шт.

4. КамАЗ-5320 (эвакуатор) – 1 шт.

5.       Бульдозер Б-130 – 1 шт.

6. Пресс гидравлический ГП-15 -1шт.

Процент износа машин –  более 80 %.

Также  работают    спецавтотранспорт и оборудование, находящиеся в эксплуатации на основании договора аренды:
1. Мусоровоз ГАЗ-53(3307)-1шт

2. Пресс ТМ-10Т – 1шт.
3.12. Полигон ТБО в п.г.т. Актюбинский

В 2008 году начато строительство нового полигона ТБО для п.г.т. Актюбинский. Площадка строительства расположена в 4 км северо-западнее п.гт. Актюбинский. Общая площадь полигона – 6,4 га, вместимость полигона – 150 тыс. т. Проект разработан ООО «Фирма Реал» г. Набережные Челны в 2003 году. Расчетный срок эксплуатации 15 лет.

 Сбор и вывоз ТБО в п.г.т.Актюбинский  осуществляет ООО «Актюбинский Жилкомсервис», имеющая лицензию № ОТ-43-003341(16) от 14.04.2009г., сроком действия до 14 апреля 2014 года на сбор и вывоз ТБО, крупногабаритного мусора.  Штатная численность сотрудников -3 чел. Административное здание располагается по адресу: п.г.т. Актюбинский, ул. Лесная, 34.  Материально – техническая база  отсутствует. Два  автомобиля ГАЗ-3307 осуществляющих сбор и вывоз мусора арендованы. Существующий на сегодня  полигон ТБО, расположенный в 6 км от п.г.т.Актюбинский является несанкционированной свалкой, площадью в 2 га. Данный объект ТБО планируется к закрытию. 

3.13. Очистка территорий сельских поселений.

В настоящее время в Азнакаевском муниципальном районе ведется планово-регулярная очистка территории сельских поселений, а эффективная контейнерная система по сбору, хранению и удалению отходов отсутствует.  Производственные базы, которые должны осуществлять работы по санитарной очистке и уборке дорог  в населенных  пунктах  отсутствуют. Весь мусор свозится на  близлежащую к населенному пункту  несанкционированную свалку. Организацией работ,  расположением хозяйственных площадок занимаются главы сельских поселений. Уборку территории производят ручным и механизированным способом. Местами складирования снега и снежно-ледяных образований  являются полигоны при  сельских поселениях. Уборочные машины  и др. механизированная спец. техника отсутствует. Техника заказывается либо покупается.   Вывоз ТБО осуществляется по утвержденным схемам, разработанным эксплуатирующими организациями совместно с представителями районного исполнительного комитета.

3.14. Свалки на территории  Азнакаевского муниципального района 

В Азнакаевском муниципальном районе также функционируют 44 свалки (см. таблицу 4.1). Практически повсеместно свалки ТБО содержатся в неудовлетворительном состоянии: не производится уплотнение массы отходов, аншлаги, имеется доступ посторонних лиц, диких и домашних животных. Из-за отсутствия обваловки по периметру объектов происходит захламление прилегающей территории и стихийное разрастание свалок, загрязнение подземных вод. Кроме того, на свалках отсутствуют контрольные скважины, и не производится анализ состояния и качества подземных вод.

Схемой предусмотрено закрытие существующих свалок с последующей их рекультивацией.

Таблица 4.1.

Несанкционированные свалки на территории Азнакаевского муниципального района

	№ пп
	Месторасположение
	Площадь, м2
	Закрытие и рекультивация

	1
	Чемодуровское СП, возле с. Чемодурово
	7253
	Расчетный  срок

	2
	Чубар-Абдуловское СП, возле с. Чубар-Абдулово
	2348
	Расчетный  срок

	3
	Чубар-Абдуловское СП, возле с. Буралы, 1 участок
	2502
	Расчетный  срок

	4
	Чубар-Абдуловское СП, возле с. Буралы, 2 участок
	2737
	Расчетный  срок

	5
	Чубар-Абдуловское СП, возле д. Мяндей
	2163
	Расчетный  срок

	6
	Тумутукское СП, возле с. Тумутук
	41395
	Расчетный  срок

	7
	Чалпинское СП, возле с. Чалпы
	21331
	I-я очередь (2020 г.)

	8
	Чалпинское СП, возле д. Ирекле
	3810
	Расчетный  срок

	9
	Чалпинское СП, возле с. Камышлы
	3610
	Расчетный  срок

	10
	Чалпинское СП, возле д. Балан-Буляк
	5566
	Расчетный  срок

	11
	Учалинское СП, возле с. Учалы
	8989
	I-я очередь (2020 г.)

	12
	Урсаевское СП, возле с. Урсаево
	35821
	Расчетный  срок

	13
	Урманаевское СП, возле с. Урманаево
	16608
	I-я очередь (2020 г.)

	14
	Урманаевское СП, возле п. Первое Мая
	9637
	I-я очередь (2020 г.)

	15
	Уразаевское СП, возле с. Уразаево
	7963
	I-я очередь (2020 г.)

	16
	Тойкинское СП, возле с. Тойкино
	4915
	Расчетный  срок

	17
	Тойкинское СП, возле д. Карамалы-Елга
	-
	Расчетный  срок

	18
	Татарско-Шуганское СП, возле н.п. Тат. Шуган
	13322
	Расчетный  срок

	19
	Сухояшское СП, возле с. Большой Сухояш
	26570
	Расчетный  срок

	20
	Сухояшское СП, возле с. Нижний Сухояш
	7213
	Расчетный  срок

	21
	Сухояшское СП, возле с. Банки Сухояш
	1660
	Расчетный  срок

	22
	Сарлинское СП, возле с. Буляк
	24569
	Расчетный  срок

	23
	Сарлинское СП, возле с. Суюндук
	37014
	Расчетный  срок

	24
	Бирючевское СП, возле д. Бирючевка
	4538
	Расчетный  срок

	25
	Балтачевское СП, возле д. Балтачево
	21186
	Расчетный  срок

	26
	Асеевское СП, возле с. Асеево
	8428
	I-я очередь (2020 г.)

	27
	Асеевское СП, возле с. Митряево
	-
	I-я очередь (2020 г.)

	28
	Алькеевское СП, возле с. Алькеево
	4327
	Расчетный  срок

	29
	Алькеевское СП, возле с. Кзыл-Сукаче
	1459
	Расчетный  срок

	30
	Агерзинское СП, возле с. Агерзе
	17018
	Расчетный  срок

	31
	Вахитовское СП, возле п. Заречье
	8659
	I-я очередь (2020 г.)

	32
	Вахитовское СП, возле п. Победа
	3445
	I-я очередь (2020 г.)

	33
	Верхнестерлинское СП, возле д. Нижнее Стерле
	3312
	I-я очередь (2020 г.)

	34
	Верхнестерлинское СП, возле д. Верхнее стерле
	11766
	I-я очередь (2020 г.)

	35
	Ильбяковское СП, возле с. Ильбяково
	13395
	Расчетный  срок

	36
	Какреелгинское СП, возле с. Какре-Елга
	7928
	Расчетный  срок

	37
	Масягутовское СП,возле с. Масягутово
	18657
	Расчетный  срок

	38
	Мальбагушское СП, возлес. Мальбагуш
	10232
	Расчетный  срок

	39
	Сарлинское СП, возле с. Сарлы, участок 2
	16171
	I-я очередь (2020 г.)

	40
	Сарлинское СП, возле с. Сарлы
	11198
	I-я очередь (2020 г.)

	41
	Сапеевское СП, возле с. Сапеево
	22237
	I-я очередь (2020 г.)

	42
	Карамалинское СП, возле с. Карамалы
	34007
	I-я очередь (2020 г.)

	43
	Карамалинское СП, возлед. Октябрь-Буляк
	6138
	I-я очередь (2020 г.)

	44
	Карамалинское СП, возле д. Талы-Буляк
	10117
	I-я очередь (2020 г.)


Вследствие невозможности ликвидации данных свалок  в более ранние сроки в силу субъективных и объективных причин, возникает  необходимость  выполнения комплекса природоохранных мероприятий, по возможности, максимально сдерживающих  вредное воздействия данных свалок на окружающую  среду.  Например,  необходимо первоначально обеспечить обустройство  ограждения  свалок во избежание угрозы  загрязнения близлежащих территорий, т.е. расширения границ свалок. В  дальнейшем  до ликвидации свалок необходимо  обеспечить организацию мероприятий  в данном направлении по охране окружающей среды. 

3.15.Контейнерные площадки и контейнеры

В г. Азнакаево и п.г.т. Актюбинский сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на территориях домовладений, различных предприятий, учреждений  и организаций, парков, мест  общественного пользования, мест отдыха  осуществляется в несменяемых металлических контейнерах, емкостью 0,7–- 0,75 м3... 

На территориях домовладений контейнеры размещаются  на специально оборудованных контейнерных площадках с ограждением по периметру и водонепроницаемым покрытием. Количество контейнеров на каждой  площадке рассчитано  из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов, и, согласно нормам, не превышает 5 штук.

Контейнерные площадки располагаются на дворовых территориях, имеют удобные  подъездные пути. Расстояние от площадок до окон домов в соответствии с  нормами не  менее 20 метров, а радиус обслуживания площадки не превышает 100 м. В большинстве случаев, требования к размещению площадок выдерживается. Удаление твердых бытовых отходов в теплое время года ( при плюсовой температуре- свыше +5 град.) осуществляется ежедневно. Срок хранения в холодное время года  (при температуре -5град. и ниже) не превышает  трех суток. Согласно санитарных правил, контейнеры не реже 1 раза в 10 дней должны промываться и дезинфицироваться. На практике данная   система мойки и дезинфекции контейнеров не организована. Сбор отходов и очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют  организации, обслуживающие жилищный фонд.


Контейнера и контейнерные площадки в г. Азнакаево находятся на балансе жилищно-коммунальных организаций города. В городе образовано и  работают 5 ТСЖ: ТСЖ «Универсал», ТСЖ «Квартал-28», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «ЖилСервис», ТСЖ «Восход»

В г. Азнакаево  существует 219 контейнеров, 51 - контейнерная площадка. п.гт. Актюбинский существует 39 контейнерных площадок и 78 контейнеров с учетом объектов инфраструктуры. Жилищной организацией, обслуживающей жилой фонд является  ООО Актюбинский «Жилкомсервис» 
3.15.1. замена существующих мусоросборников и контейнеров 
При выборе  материала контейнеров была проведена сравнительная оценка применяемых материалов.
Применение пластиковых контейнеров позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При высокой культуре эксплуатации контейнеров случаи загорания в них ТБО исключительно редки. В городах России из-за низкой культуры эксплуатации требуются высокопрочные контейнеры. Для сбора ТБО в Азнакаевском  районе предлагается применять металлические контейнеры, оборудованные крышкой.  
При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т.  Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м,  минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). При отсутствии технической возможности  создания беспрепятственного доступа к контейнерам, данная  проблема может быть  решена с помощью использования контейнеров на колесах.  Контейнеры на колесах доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой (в случае необходимости);

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

На территориях  частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям определяются самими домовладельцами, согласно требованиям Санитарных Правил содержания территорий населенных мест.

Необходимое количество контейнеров для каждого домовладения определяется исходя из численности проживающих жителей и нормы накопления. На момент разработки схемы действовала  норма накопления ТБО–- 1,1 м3 на одного человека в год (норма утверждена в постановлении Главы администрации  Азнакаевского района  и города Азнакаево № 126 от 02.05.2005г. « Об утверждении  нормативов потребления коммунальных услуг в Азнакаевском р-не РТ на 2005г.».), проживающего в благоустроенном жилищном фонде и 0,75 м3 для  населения проживающего в частном секторе. Для предприятий и организаций потребное количество контейнеров определяется расчетным путем на основании нормы накопления ТБО или на договорной основе.  По данным ЕРЦ на 30.07.2012  года   более 30919  человек пользуются  услугами вывоза ТБО. Периодичность вывоза ТБО в многоквартирных домах - ежедневно, в частном секторе ( м-н Тукай, Монолит, п. Яна Юл, Маняус, г.Азнакаево) - один раз в неделю.  На балансе ООО «Полигон ТБО» мусоропроводов и мусоросборных  площадок  не имеется. Эксплуатируются мусоросборники объемом 0,75куб.м. и 4,0 куб.м.                                                                                                                                                                                    

Договор на вывоз ТБО ежегодно заключается или пролонгируется между организациями, занимающимися вывозом ТБО, и жилищными организациями, предприятиями, учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТБО и количество контейнеров, порядок расчета.

В настоящее время сортировка отходов на свалках не производится. Вторсырье, попадая вместе с другими компонентами ТБО сначала в контейнер, а затем на полигон, перемешивается с грязью, пищевыми отходами, подвергается воздействию природных факторов, и в результате происходит безвозвратная утрата его коммерческой ценности.

4. Твердые бытовые отходы

 4.1. Нормы накопления 

Захоронение отходов на полигонах ТБО регламентируется инструкциями, разработанными местной администрацией на основе «Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов» (г. Москва, 1990 г.), Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» (г. Москва, 1990 г.), СНиП 2.07.01-89*, СНиП 1.1.7.722-98 (г. Москва, 1999 г.) и другими нормативными документами.                         

 - твердые бытовые отходы – 330-450 кг (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 10 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л (на 1 человека).

4.2. Тарифы утилизации

Тариф  на утилизацию (захоронение) утвержден Постановлением Государственного Комитета РТ по тарифам № 10-14/жкх  от 21.10.2011г. «Об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального  комплекса » и составляет 123,35 руб\куб.м.

Тарифы для бюджетных организаций, утверждены Исполнительным директором ООО «Полигон ТБО»

с 01.01.2012 по 30.06.2012  - 373 рубля за 1 куб.м.

с 01.07.2012 по 31.08.2012  - 401рубля за 1 куб.м.

с 01.09.2012 по 31.12.2012  - 416 рубля за 1 куб.м.

Тарифы для прочих организаций, утверждены Исполнительным директором ООО «Полигон ТБО»

С 01.01.2012 по 31.12.2012 – 742 рубля за 1 куб.м.

Тарифы на  вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  для населения с 01.07.2012 г. по г. Азнакаево составляют 18,95 рублей  с человека в месяц, по  п.г. т. Актюбинский  15,98 рублей с человека в месяц, утверждены Постановлением №142 от 29.06.2012 г. руководителя исполнительного комитета Азнакаевского  муниципального района РТ.  

Полигоны ТБО не должны принимать отходы, содержащие радиоактивные вещества, регенерируемые продукты нефтепереработки, отходы древесины, производственный и строительный мусор, больничные отходы, жидкие отходы и ряд других.

В настоящее время сортировка отходов на свалках не производится. Вторсырье, попадая вместе с другими компонентами ТБО сначала в контейнер, а затем на полигон, перемешивается с грязью, пищевыми отходами, подвергается воздействию природных факторов, и в результате происходит безвозвратная утрата его коммерческой ценности.

4.3. Предложения по строительству свалок

В связи с закрытием 44 санкционированных свалок в Азнакаевском муниципальном районе, схемой предлагается:  расширение  существующего полигона ТБО г. Азнакаево,  ввод в эксплуатацию полигона ТБО в пгт. Актюбинский,  а также строительство трех межпоселковых полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих современным требованиям.

Таблица 4.2

Строительство  свалок 

	 пп
	Месторасположение проектируемого межпоселкового полигона ТБО
	Поселения района, обслуживаемые полигоном
	Объем ТБО, м3
	Площадь полигона, га

	
	
	
	I-ая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)
	

	1
	Ильбяковское СП, в районе н.п. Ирекле
	Татарско-Шуганское СП, Чубар-Абдуловское СП, Чалпинское СП, Урсаевское СП, Сухояшское СП, Ильбяковское СП, Масягутовское СП, Какреелгинское СП 
	112695,0
	155149,7
	3,5

	2
	Мальбагушское СП, между н.п. Каменка и Мальбагуш
	Агерзинское СП, Микулинское СП, Чемодуровское СП, Балтачевское СП, Бирючевское СП, Тойкинское СП, Мальбагушское СП, Алькеевское СП
	60766,9
	83273,4
	4,7

	3
	Вахитовское СП, в районе н.п. Победа
	Тумутукское СП, Учалинское СП, Верхнестерлинское СП, Вахитовское СП, Урманаевское СП, Сарлинское СП, Уразаевское СП, Асеевское СП, Карамалинское СП, Сапеевское СП, г. Азнакаево (на I-ю очередь)
	560980,0
	733719,6
	10,0

	4
	Пгт. Актюбинский (строящийся)
	Пгт. Актюбинский
	138585,0
	206887,5
	6,4


Таблица 4.2.1.
Расширение  действующего полигона ТБО
	п
	Месторасположение полигона ТБО
	Поселения района, обслуживаемые полигоном
	Площадь полигона, га

	Р
	Действующий полигон  ТБО Сапеевское сельское поселение*
	г. Азнакаево, близлежащие сельские поселения
	5,1


*- расширение полигона возможно при сокращении санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, находящегося на территории поселения или при условии размещения полигона  за ее пределами.

Месторасположение предлагаемых полигонов твердых бытовых отходов выбрано с учетом рекомендуемого радиуса обслуживания в 15 километров, и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий территории.





                                                              Таблица 4.3.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий и сооружений системы санитарной очистки

	Предприятия  и сооружения
	Классификация объектов
	Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:
до 40

свыше 40
	III
II
	500

1000

	Склады свежего компоста
	II
	500

	Полигоны твердых бытовых отходов
	II
	500

	Сливные станции
	III
	500

	Центральные базы по сбору утильсырья
	III
	300

	Мусороперегрузочные станции
	IV
	100

	Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов
	IV
	100


Для строительства трех межпоселковых полигонов ТБО необходимо разработать проектно-сметную документацию по отдельному заданию заказчика.

Руководству Азнакаевского муниципального района совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан необходимо решить вопрос отвода земель под предлагаемые полигоны ТБО общей площадью 18,2 га.

4.4.Обеспечение проектных свалок спецавтотранспортом.
Для обеспечения предлагаемых полигонов спецтранспортом в схеме предусмотрено приобретение:

1. На первую очередь (2020 г.)

- мусоровоз (КАМАЗ-53215) – 8 шт.

- бульдозер (ДТ-75ДРС4) – 2 шт.

2. На расчетный срок (2035 г.)

- мусоровоз (КАМАЗ-53215) – 2 шт.

- бульдозер (ДТ-75ДРС4) – 2 шт.
На первую очередь предусмотрено строительство полигона ТБО в районе н.п. Победа (Вахитовское СП).

На расчетный срок предусматривается строительство полигонов ТБО у н.п. Ирекле (Ильбяковское СП) и между н.п. Каменка и Мальбагуш (Мальбагушское СП).
На первую очередь предусмотрено  расширение границ действующего полигона ТБО с. Сапеево. Для расширения границ действующего полигона ТБО и площади для захоронения твердых бытовых отходов  предлагается  земельный участок площадью 5,1 га, расположенный на территории Муниципального образования «Сапеевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района, рядом с действующим полигоном ТБО. Стоимость строительства полигонов по проектам-аналогам составляет: на I-ю очередь – 29,964 млн. руб., на расчетный срок – 34,733 млн. руб. (в текущих ценах).

Не смотря на планово-регулярную систему удаления ТБО с дворовых территорий, на значительной части контейнерных площадок отмечается переполнение контейнеров и засорение прилегающих к ним территории, в основном, в выходные и праздничные дни. Это происходит по ряду причин:

- нелегальное использование контейнерных площадок, предназначенных для жителей, организациями и предприятиями, не оформившими договора на обслуживание;


-  отсутствие крышек у контейнеров, в которые собираются ТБО;

Основная часть жителей г. Азнакаево и п.г.т.Актюбинский, проживающих в благоустроенном жилищном фонде, охвачена сбором и вывозом ТБО. А из 10693 жителей, зарегистрированных  в частном секторе, сбором и вывозом  на договорной основе охвачено 6614 человек. Если в г. Азнакаево по состоянию на 01.08.2012г. в частном секторе зарегистрировано 8118 человек, то только половина из них, а именно 4576 чел. заключили договора на вывоз ТБО; в п.г.т. Актюбинский    зарегистрировано 2575 человек, а пользуются услугами на договорной  основе  2038 чел.  Необходимо организовать  100% охват жителей частного сектора сбором ТБО на договорной основе.
4.5. Количество отходов

4.5.1.Нормы накопления

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по СНиП 2.07.01-89* и Справочника «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.):

- твердые бытовые отходы – 330-450 кг (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 10 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л (на 1 человека).

4.5.2.Объем твердых бытовых отходов

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора и от дачников, проживающих на территории сельских поселений, на расчетные периоды приведены в таблице 4.4 и 4.5.

Общее количество отходов приведено в сводной таблице 4.6.

Таблица 4.4
Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

поселений по расчетным периодам

	№ пп
	Наименование
	Объем твердых бытовых отходов, м3

	
	
	Современное 

Состояние
	I-ая очередь 

(2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	1. 
	Г. Азнакаево
	40 600,1
	397 199,0
	561 670,05

	2
	Пгт. Актюбинский
	14 286,0
	138 585,0
	206 887,5

	3
	Агерзинское СП 
	1 515,0
	9015,0
	12307,5

	
	Агерзе
	706,5
	3285,0
	4342,5

	
	Маняус
	808,5
	5730,0
	79656,0

	4
	Алькеевское СП 
	804,0
	5730,0
	7965,0

	
	Алькеево
	766,5
	5505,0
	7672,5

	
	Кызыл Сукачы
	37,5
	225,0
	292,5

	5
	Асеевское СП 
	1374,0
	7905,0
	11137,5

	
	Асеево
	856,5
	4665,0
	6637,5

	
	Митряево
	517,5
	3240,0
	4500,0

	6
	Балтачевское СП 
	721,5
	6645,0
	8887,5

	
	Балтачево
	721,5
	6645,0
	8887,5

	7
	Бирючевское СП 
	585,0
	3345,0
	4522,5

	
	Бирючевка
	567,0
	3270,0
	4410,0

	
	Нижняя Соколка
	7,5
	30,0
	45,0

	
	Баланды
	10,5
	45,0
	67,5

	8
	Вахитовское СП 
	2  062,5
	23115,0
	30937,5

	
	Победа
	1297,5
	13800,0
	18472,5

	
	Загорье
	118,5
	1515,0
	2025,0

	
	Заречье
	94,5
	1365,0
	1822,5

	
	Константиновка
	18,0
	135,0
	180,0

	
	Чекан
	534,0
	6300,0
	8437,5

	9
	Верхнестярлинское СП 
	981,0
	10875,0
	14625,0

	
	Верхнее Стярле
	829,5
	10140,0
	13567,5

	
	Нижнее Стярле
	151,5
	735,0
	1057,5

	
	Ильбяковское СП 
	463,5
	3600,0
	5242,5

	
	Ильбяково
	396,0
	2955,0
	4342,5

	
	Ирекле
	28,5
	360,0
	495,0

	
	Тархан
	15,0
	105,0
	135,0

	
	Тырыш
	24,0
	180,0
	270,0

	
	Какре-Елгинское СП 
	1324,5
	9300,0
	12915,0

	
	Какре-Елга
	1029,0
	6360,0
	8955,0

	
	Катимово
	241,5
	2625,0
	3510,0

	
	Якты-Юл
	54,0
	315,0
	450,0

	
	Карамалинское СП
	1176,0
	9705,0
	12712,5

	
	Карамалы
	753,0
	7995,0
	10687,5

	
	Октябрь-Буляк
	163,5
	330,0
	112,5

	
	Талы-Буляк
	259,5
	1380,0
	1912,5

	
	Мальбагушское СП 
	1258,5
	7125,0
	9607,5

	
	Мальбакуш
	801,0
	4530,0
	6052,5

	
	Елга Баш
	1,5
	30,0
	22,5

	
	Каменка
	12,0
	90,0
	135,0

	
	Нижнее Якеево
	444,0
	2475,0
	3397,5

	
	Масягутовское СП 
	673,5
	4995,0
	6457,5

	
	Масягутово
	600,0
	3675,0
	4680,0

	
	Якши-Бай
	73,5
	1320,0
	1777,5

	
	Микулинское СП 
	1191,0
	9420,0
	12555,0

	
	Микулино
	693,0
	4950,0
	6570,0

	
	Александровка
	28,5
	135,0
	157,5

	
	Благодатный
	354,0
	3795,0
	5062,5

	
	Владимировка
	27,0
	135,0
	157,5

	
	Дмитриевка
	45,0
	180,0
	270,0

	
	Юлдуз
	43,5
	225,0
	337,5

	
	Сапеевское СП 
	1024,5
	10515,0
	14062,5

	
	Сапеево
	988,5
	9825,0
	13140,0

	
	Мачаклыбаш
	36,0
	690,0
	922,5

	
	Сарлинское СП 
	1333,5
	15360,0
	20542,5

	
	Сарлы
	676,5
	8205,0
	10980,0

	
	Буляк
	367,5
	3495,0
	4680,0

	
	Суюндук
	289,5
	3660,0
	4882,5

	
	Сухояшское СП 
	1062,0
	13425,0
	18067,5

	
	Большой Сухояш
	685,5
	9345,0
	12510,0

	
	Банки-Сухояш
	214,5
	2580,0
	3442,5

	
	Курай-Елга
	36,0
	285,0
	405,0

	
	Нижний Сухояш
	126,0
	1215,0
	1710,0

	
	Татарско-Шуганское СП 
	733,5
	9255,0
	12375,,0

	
	Татарский Шуган
	733,5
	9255,0
	12375,0

	
	Тойкинское СП 
	823,5
	5280,0
	6907,5

	
	Тойкино
	699,0
	4350,0
	5692,5

	
	Камышлы Куль
	69,0
	465,0
	607,5

	
	Карамалы-Елга
	55,5
	465,0
	607,5

	
	Тумутукское СП 
	2799,0
	38550,0
	51570,0

	
	Тумутук
	2134,5
	32430,0
	43380,0

	
	Агирово
	159,0
	1665,0
	2227,5

	
	Кук-Тяка
	505,5
	4455,0
	5962,5

	
	Уразаевское СП 
	1071,0
	15570,0
	16447,5

	
	Уразаево
	1071,0
	15570,0
	16447,5

	
	Урманаевское СП 
	1263,0
	15570,0
	20812,5

	
	Урманаево
	864,0
	11565,0
	15457,5

	
	Первое Мая
	399,0
	4005,0
	5355,0

	
	Урсаевское СП 
	1410,0
	15135,0
	20250,0

	
	Урсаево
	1086,0
	11700,0
	15660,0

	
	Муслюмово
	324,0
	3435,0
	4590,0

	
	Учалинское СП 
	708,0
	5970,0
	8235,0

	
	Учалле
	501,0
	3465,0
	4882,5

	
	Кзыл-Юлдуз
	4,5
	45,0
	67,5

	
	Текмале
	54,0
	660,0
	877,5

	
	Якты-Куль
	148,5
	1800,0
	2407,5

	
	Чалпинское СП 
	2023,5
	24000,0
	31972,0

	
	Чалпы
	1396,5
	18420,0
	24637,5

	
	Балан-Буляк
	192,0
	870,0
	1057,5

	
	Ирекле
	298,5
	3525,0
	4702,5

	
	Камышлы
	136,5
	1185,0
	1575,0

	
	Чемодуровское СП 
	924,0
	6480,0
	8932,5

	
	Чемодурово
	771,0
	5430,0
	7515,0

	
	Алферовка
	88,5
	450,0
	562,5

	
	Тетвель
	64,5
	645,0
	855,0

	
	Чубар-Абдулловское СП 
	1405,5
	11700,0
	15952,5

	
	Чубар-Абдуллово
	619,5
	6375,0
	8527,5

	
	Буралы
	498,0
	3045,0
	4252,5

	
	Митрофановка
	12,0
	225,0
	315,0

	
	Мяндей
	276,0
	2055,0
	2857,5

	
	Итого:
	93 008,6
	833 369,0
	1 164 557,5


Таблица 4.5
Объем твердых бытовых отходов от дачников, проживающих 

на территории сельских поселений по расчетным периодам

	№ пп
	Наименование
	Кол-во чел.
	Объем твердых бытовых отходов, м3

	
	
	
	Современное состояние
	I-ая очередь

 (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	1
	Агерзинское СП 
	150
	112,5
	1125,0
	1687,5

	
	Вне населенного пункта
	144
	108,0
	1080,0
	1620,0

	
	Маняус
	6
	4,5
	45,0
	67,5

	2
	Алькеевское СП 
	268
	215,3
	2152,5
	3228,8

	
	Алькеево
	265
	198,8
	1987,5
	2981,3

	
	Кызыл Сукачы
	22
	16,5
	165,0
	247,5

	3
	Асеевское СП 
	145
	108,8
	1088,0
	1632,0

	
	Асеево
	44
	33,0
	330,0
	495,0

	
	Митряево
	101
	75,8
	758,0
	1137,0

	4
	Балтачевское СП 
	4
	3,0
	30,0
	45,0

	
	Балтачево
	4
	3,0
	30,0
	45,0

	5
	Бирючевское СП 
	63
	47,3
	473,0
	708,8

	
	Бирючевка
	27
	20,3
	203,0
	303,8

	
	Нижняя Соколка
	36
	27,0
	270,0
	405,0

	6
	Вахитовское СП 
	162
	121,5
	1215,0
	1822,5

	
	Победа
	82
	61,5
	615,0
	922,5

	
	Заречье
	46
	34,5
	345,0
	517,5

	
	Чекан
	34
	25,5
	255,0
	382,5

	7
	Верхнестярлинское СП 
	72
	54,1
	541,0
	811,5

	
	Верхнее Стярле
	37
	27,8
	278,0
	417,0

	
	Нижнее Стярле
	35
	26,3
	263,0
	394,5

	8
	Ильбяковское СП 
	223
	167,4
	1674,0
	2508,9

	
	Ильбяково
	15
	11,3
	113,0
	168,8

	
	Ирекле
	15
	11,3
	113,0
	168,8

	
	Тархан
	34
	25,5
	255,0
	382,5

	
	Тырыш
	159
	119,3
	1193,0
	1788,8

	9
	Какре-Елгинское СП 
	111
	83,4
	834,0
	1248,9

	
	Какре-Елга
	41
	30,8
	308,0
	461,3

	
	Катимово
	9
	6,8
	68,0
	101,3

	
	Вне населенного пункта
	61
	45,8
	458,0
	686,3

	
	Карамалинское СП 
	57
	42,8
	428,0
	641,3

	
	Карамалы
	20
	15,0
	150,0
	225,0

	
	Октябрь-Буляк
	26
	19,5
	195,0
	292,5

	
	Талы-Буляк
	11
	8,3
	83,0
	123,8

	
	Мальбагушское СП 
	80
	60,0
	600,0
	900,0

	
	Мальбакуш
	34
	25,5
	255,0
	382,5

	
	Нижнее Якеево
	46
	34,5
	345,0
	517,5

	
	Масягутовское СП 
	9
	6,8
	68,0
	101,3

	
	Масягутово
	9
	6,8
	68,0
	101,3

	
	Микулинское СП 
	62
	46,5
	465,0
	697,5

	
	Микулино
	62
	46,5
	465,0
	697,5

	
	Сапеевское СП 
	819
	614,3
	6143,0
	9213,8

	
	Сапеево
	48
	36,0
	360,0
	540,0

	
	Мачаклыбаш
	313
	234,8
	2348,0
	3521,3

	
	Вне населенного пункта
	458
	343,5
	3435,0
	5152,5

	
	Сарлинское СП 
	87
	65,3
	653,0
	978,8

	
	Сарлы
	54
	40,5
	405,0
	607,5

	
	Буляк
	33
	24,8
	248,0
	371,3

	
	Сухояшское СП 
	133
	99,8
	998,0
	1497,0

	
	Большой Сухояш
	123
	92,3
	923,0
	1384,5

	
	Банки-Сухояш
	10
	7,5
	75,0
	112,5

	
	Татарско-Шуганское СП 
	18
	13,5
	135,0
	202,5

	
	Татарский Шуган
	18
	13,5
	135,0
	202,5

	
	Тойкинское СП 
	23
	17,3
	173,0
	258,8

	
	Тойкино
	23
	17,3
	173,0
	258,8

	
	Тумутукское СП 
	77
	57,8
	578,0
	866,3

	
	Тумутук
	77
	57,8
	578,0
	866,3

	
	Урсаевское СП 
	124
	93,1
	931,0
	1395,1

	
	Урсаево
	25
	18,8
	188,0
	281,3

	
	Муслюмово
	99
	74,3
	743,0
	1113,8

	
	Чалпинское СП 
	1825
	1368,9
	13689,0
	20531,4

	
	Чалпы
	1618
	1213,5
	12135,0
	18202,5

	
	Балан-Буляк
	27
	20,3
	203,0
	303,8

	
	Ирекле
	51
	38,3
	383,0
	573,8

	
	Камышлы
	129
	96,8
	968,0
	1451,3

	
	Чемодуровское СП 
	361
	270,8
	2708,0
	4062,0

	
	Чемодурово
	340
	255,0
	2550,0
	3825,0

	
	Алферовка
	19
	14,3
	143,0
	214,5

	
	Тетвель
	2
	1,5
	15,0
	22,5

	
	Чубар-Абдулловское СП 
	394
	295,6
	2956,0
	4432,6

	
	Чубар-Абдуллово
	225
	168,8
	1688,0
	2531,3

	
	Буралы
	42
	31,5
	315,0
	472,5

	
	Митрофановка
	31
	23,3
	233,0
	348,8

	
	Мяндей
	96
	72,0
	720,0
	1080,0

	
	Итого:
	5 142
	5086,3
	39 567,5
	59 472,3


Таблица 4.6
Сводная таблица твердых бытовых отходов на расчетные периоды

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем твердых бытовых отходов, м3

	
	
	
	Современное состояние (2010 г.)
	I-ая очередь

 (с 2011 по 2020 гг.)
	Расчетный срок 

(с 2021 по 2035 гг.)

	1
	Твердые бытовые отходы
	м3
т
	98 094,9

39 237,96
	873 026,5

349 210,6
	1 224 029,8

489 611,92

	2
	Смёт с улиц
	Т
	370,0
	2 892,0
	4 023,0

	3
	Жидкие с выгребом
	Т
	22 012,0
	142 050,0
	191 120,0

	
	Итого 
	Т
	61 619,96
	494 152,6
	684 754,92


4.6.Сбор  бытовых отходов. Предложения.
   Первым этапом системы управления ТБО должна стать организация сбора в местах их образования. 

   Сбор и удаление твердых бытовых отходов в Азнакаевском  муниципальном районе  предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должны быть вовлечены все населенные пункты района,  вся индивидуальная застройка. Планово-регулярная система обеспечивает регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и объектов инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места переработки и утилизации.

   Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

     Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается. 

    В местах массового отдыха граждан  должен быть организован сбор и вывоз ТБО. Данные места должны быть обеспечены необходимым количеством контейнеров. Орган местного самоуправления в случае общественного назначения объектов и  руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию данных мест, обязаны  заключать договоры с подрядными организациями, осуществляющими  вывоз и захоронение отходов. 

   Периодичность вывоза ТБО на территории Азнакаевского района устанавливается в летний период ежедневно,  в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня.

 По данным приведенным в Государственном докладе «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Татарстан» намного эффективнее и перспективнее является направление по организации сбора вторсырья непосредственно от предприятий и учреждений, а также путем открытия приемных пунктов вторсырья от населения (особенно в крупных населенных пунктах).

Система раздельного сбора вторсырья в жилищно-коммунальном секторе оправдана при решении следующих условий: вторсырье у населения необходимо принимать по коммерческим ценам, приемные пункты должны располагаться в непосредственной близости от жилых микрорайонов.

Единственным потребителем собранной макулатуры в республике является ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Проектная мощность предприятия составляет 1478 тыс. т/год. Прием вторичного  сырья от населения и предприятий района осуществляется ООО «Заготконтора» г. Азнакаево и полигон ТБО г. Азнакаево.

Очистка территорий сельских поселений от твердых отходов предлагается путем сбора ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках.

Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов предлагаются органами санитарно-эпидемиологического надзора совместно с представителями Совета местного самоуправления сельских поселений.

Совет местного самоуправления поселения совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенных пунктов.

Предлагается оборудовать контейнерные площадки для сбора ТБО в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО, с учетом дальности подноса отходов не более 100 метров. Места установки контейнеров должны быть освещены. Периодичность вывоза ТБО для сельских поселений принята 1 раз в день.

4.7. Расчет потребности в контейнерах для жилого фонда сельских поселений

Формула расчета: С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

В таблице 4.7 приведено необходимое количество контейнеров для сельских поселений на расчетные периоды.

Таблица 4.7
Количество контейнеров для жилого сектора сельских

Поселений Азнакаевского муниципального района

	ппп
	Наименование 
	I-я очередь (2020 г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	1
	Г. Азнакаево
	196
	185

	
	Пгт. Актюбинский
	54
	54

	
	Агерзинское СП 
	3
	3

	
	Агерзе
	1
	1

	
	Маняус
	2
	2

	4
	Алькеевское СП 
	3
	3

	
	Алькеево
	2
	2

	
	Кызыл Сукачы
	1
	1

	5
	Асеевское СП 
	3
	3

	
	Асеево
	2
	2

	
	Митряево
	1
	1

	6
	Балтачевское СП 
	3
	3

	
	Балтачево
	3
	3

	7
	Бирючевское СП 
	3
	3

	
	Бирючевка
	1
	1

	
	Нижняя Соколка
	1
	1

	
	Баланды
	1
	1

	8
	Вахитовское СП 
	11
	11

	
	Победа
	5
	5

	
	Загорье
	1
	1

	
	Заречье
	1
	1

	
	Константиновка
	1
	1

	
	Чекан
	3
	3

	9
	Верхнестярлинское СП 
	5
	5

	
	Верхнее Стярле
	4
	4

	
	Нижнее Стярле
	1
	1

	
	Ильбяковское СП 
	4
	4

	
	Ильбяково
	1
	1

	
	Ирекле
	1
	1

	
	Тархан
	1
	1

	
	Тырыш
	1
	1

	
	Какре-Елгинское СП 
	5
	5

	
	Какре-Елга
	3
	3

	
	Катимово
	1
	1

	
	Якты-Юл
	1
	1

	
	Карамалинское СП
	5
	5

	
	Карамалы
	3
	3

	
	Октябрь-Буляк
	1
	1

	
	Талы-Буляк
	1
	1

	
	Мальбагушское СП 
	5
	5

	
	Мальбакуш
	2
	2

	
	Елга Баш
	1
	1

	
	Каменка
	1
	1

	
	Нижнее Якеево
	1
	1

	
	Масягутовское СП 
	3
	3

	
	Масягутово
	2
	2

	
	Якши-Бай
	1
	1

	
	Микулинское СП 
	8
	8

	
	Микулино
	2
	2

	
	Александровка
	1
	1

	
	Благодатный
	2
	2

	
	Владимировка
	1
	1

	
	Дмитриевка
	1
	1

	
	Юлдуз
	1
	5

	
	Сапеевское СП 
	5
	4

	
	Сапеево
	4
	1

	
	Мачаклыбаш
	1
	7

	
	Сарлинское СП 
	7
	3

	
	Сарлы
	3
	2

	
	Буляк
	2
	2

	
	Суюндук
	2
	7

	1
	Сухояшское СП 
	7
	4

	
	Большой Сухояш
	4
	1

	
	Банки-Сухояш
	1
	1

	
	Курай-Елга
	1
	1

	
	Нижний Сухояш
	1
	1

	
	Татарско-Шуганское СП 
	4
	4

	
	Татарский Шуган
	4
	4

	
	Тойкинское СП 
	4
	4

	
	Тойкино
	2
	2

	
	Камышлы Куль
	1
	1

	
	Карамалы-Елга
	1
	1

	
	Тумутукское СП 
	16
	14

	
	Тумутук
	13
	11

	
	Агирово
	1
	1

	
	Кук-Тяка
	2
	2

	
	Уразаевское СП 
	5
	5

	
	Уразаево
	5
	5

	
	Урманаевское СП 
	7
	7

	
	Урманаево
	5
	5

	
	Первое Мая
	2
	2

	
	Урсаевское СП 
	6
	6

	
	Урсаево
	5
	5

	
	Муслюмово
	1
	1

	
	Учалинское СП 
	4
	4

	
	Учалле
	1
	1

	
	Кзыл-Юлдуз
	1
	1

	
	Текмале
	1
	1

	
	Якты-Куль
	1
	1

	
	Чалпинское СП 
	10
	10

	
	Чалпы
	7
	7

	
	Балан-Буляк
	1
	1

	
	Ирекле
	1
	1

	
	Камышлы
	1
	1

	
	Чемодуровское СП 
	4
	4

	
	Чемодурово
	2
	2

	
	Алферовка
	1
	1

	
	Тетвель
	1
	1

	
	Чубар-Абдулловское СП 
	6
	6

	
	Чубар-Абдуллово
	3
	3

	
	Буралы
	1
	1

	
	Митрофановка
	1
	1

	
	Мяндей
	1
	1

	
	Итого:
	389
	376


На I-ую очередь необходимо приобрести 139 контейнер для сельских поселений.

 В связи с уменьшением количества населения в сельских поселениях на расчетный срок с 19 554 человек до 17 538 человек расчетное количество контейнеров на I-ую очередь будет достаточным и на расчетный срок.

Общее количество контейнерных площадок на расчетный срок составляет 98 шт, в дополнении к существующим.

Вывоз отходов с гаражных и садоводческих обществ производится закрепленными организациями.

           4.8.Удаление  бытовых отходов.

Периодичность вывоза ТБО  должна  исключать возможность  загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется  в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест":
- в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток;

-  в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Сбор  ТБО должен осуществляться мусоровозами по утвержденному графику  в местах образования - на контейнерных площадках.
Вывоз ТБО  осуществляется на полигон ТБО  и прочие санкционированные объекты.

Для комфортного проживания населения, бытовые отходы необходимо  удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения - последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтомашины. 

Дважды в год - весной и осенью - в определенные, заранее анонсированные дни организовывается массовый вывоз отходов с территорий  сельских поселений. 

При отсутствии договоров между образователями отходов (юридическими лицами, управляющими организациями по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных домов, садоводческими и дачными товариществами и гаражными кооперативами) и организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, органы местного самоуправления  предусматривают  административную ответственность в виде штрафов к образователям отходов.

Расчеты между участниками отношений в сфере обращения с отходами производятся на основании заключенных договоров.

Перевозчик при вывозе твердых бытовых отходов: 

а) убирает отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по маршруту вывоза отходов; 

б) осуществляет перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими загрязнение окружающей среды; 

в) передает отходы лицам, осуществляющим утилизацию, переработку, сортировку бытовых отходов по весовым показателям; 

г) в целях защиты жизни и здоровья работников обеспечивает работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты; 

д) несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципальных образований.

Вывоз ТБО  из мест их образования должен осуществляться по оптимальным транспортным схемам и маршрутам. 

  Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план муниципального района линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Очистка от твердых бытовых отходов предлагается путем раздельного  сбора ТБО в домах и улицах. Возле домов секционной застройки  2-3 и 4-5 этажей  установить по три мусоросборника: для ТБО, утиля и пищевых отходов. На территории усадебной застройки также предусмотреть сортировку  мусора по мусоросборникам: ТБО, утиль. Вывоз  утиля и пищевых отходов производить  утильзаготовительными  организациями, при этом пищевые  отходы направлять для откорма скота. Твердые бытовые отходы от жилых домов и учреждений вывозится на полигон ТБО.

В стандартные контейнеры для мусора не должны помещаться крупногабаритные отходы.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- сбор КГМ в  сменяемые бункера-накопители (7,5—8,5 м3).

- организация  сбора КГМ патрульным методом;

Сбор КГМ на всей территории Азнакаевского района предусматривается патрульным методом с использованием автомобилей самосвалов.  Временное хранение КГМ осуществлять в специальных местах  на контейнерных площадках. 

Сбор  КГМ осуществляется в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

Учитывая тот факт, что  в населенных пунктах и сельский поселениях преобладает неблагоустроенный жилищный фонд, в весенне-летний период может быть организован раздельный сбор вторичных ресурсов автомобилями-самосвалами представителями малого и среднего предпринимательства: металла, стекла и пр.

Сбор и вывоз КГМ также может осуществляться по заявкам  населения.

Сбор и вывоз КГМ от организаций осуществляется по заявкам.

Складирование  КГМ  осуществляется на контейнерные площадки ТБО в специально отведенных местах.  

5. Жидкие бытовые  отходы.
Жидкие нечистоты в районе существующей и проектируемой усадебной и частично секционной застройки, которая в настоящее время не канализирована и на I-ую очередь останутся без канализации, предлагается собирать в водонепроницаемые выгреба, помои в помойные ямы.

Удаление жидких отбросов предусматривается коммунальным ассенизационным транспортом, с вывозом на существующие очистные сооружения в сливные станции.

Жидкие отбросы из существующих выгребов в пгт. Актюбинский  будут вывозиться на существующие очистные сооружения поселка, а жидкие отбросы из существующих выгребов в населенных пунктах Сапеево и Уразаево - очистные сооружения г. Азнакаево.

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

Главным условием санитарной очистки города является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью по маршрутным графикам;

- все домовладения районов, города независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется спецтранспортом, предназначенным для этих     целей.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их спецтранспортом в места складирования и обезвреживания.

Организацией сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечением условий доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин занимаются жилищно-эксплуатационные организации.-ТСЖ .

В г Азнакаево работает  5 ТСЖ, в п.г.т. Актюбинский ООО  «УК-Актюбинский», которые производят санитарную очистку и уборку придомовых территории домов, которые находятся на их балансе. Санитарная очистка и уборка территорий возложена  на дворников. 
К летней уборке придомовых территорий  относятся работы по подметанию  принадлежащих территорий, уборка газонов, урн, контейнерных площадок.  Такая  уборка проводится ежедневно.  К работам,  проводимым в зимнее время входят:  подметание  свежевыпавшего снега толщиной  слоя до 2 см – 1 раз в сутки в дни снегопада, сдвигание свежевыпавшего снега  толщиной  свыше 2 см.- через 2 часа во время снегопада, посыпка территорий песком, очистка территорий  и урн от мусора.. Уборка территорий выполняется ручным способом. В зимнее время  внутриквартальные дороги очищаются механизированным способом. Не у всех ТСЖ   и в необходимом     количестве имеется  спец. техника.   В ряде случае  спец. техника и спец. машины заказываются  и покупаются на договорной основе. 

	Жилищная организация

города
	Кол-во контейнерных площадок
	Кол-во контейнеров
	Площадь дорожных покрытий убираемых, кв.м
	Площадь неусоверш покр. убир. ручным спос.

КВ.м
	Наличие спец. техники
	Заготавлив. песок на зиму,



	
	
	
	Ручным способом
	Механиз.
способом
	
	
	

	
	
	
	лето
	зима


	
	
	
	

	ТСЖ «Универсал
	14
	68
	54620
	26285
	28335
	239730
	-----
	40 м3

	ТСЖ «Квартал 28»
	9
	40
	57400
	38700
	35100
	62400
	----
	45 м3

	ТСЖ «Восход»
	7
	
	32670
	
	
	
	Бортовая машина «Самосвал ГАЗ-5»
	

	ТСЖ «ЖилСер-вис»
	
	41
	34000
	34000
	34000
	
	2 спец. машины
	20 тонн

	ТСЖ «Наш дом»
	13
	52
	58080
	58080
	58080
	78000
	Трактор «Беларусь»
	9м3


7. Уборка городских улиц, дорог, площадей и тротуаров.
ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения города Азнакаево» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательство и Уставом Общества. 

Основными видами деятельности ОАО «МППБиО г. Азнакаево» являются:

-благоустройство и содержание  городских дорог, проездов, мостов, тротуаров и автопавильонов;

-техническое  обслуживание  светофорного  хозяйства;

-содержание городской бани;

-содержание парка культуры и отдыха им.Р.К. Ишкаева;

- содержание городских кладбищ.

Предприятие располагается на 2-х площадках, расположенных по следующим адресам: 

1. Азнакаево, ул. Лениногорский тракт,22- производственная база

2.г.Азнакаево, ул. Султангалиева,17- банно-прачечный комплекс

Участок озеленения обслуживает 650 га зеленых массивов города,30 км.  зеленых массивов вдоль  улиц; парк Тарсус, городской парк культуры и отдыха им. Ишкаева; православное и мусульманское кладбища; площадь Победы; памятник воинам Афганцам; Аллею героев. В зимнее  время участком озеленения осуществляются  работы по уходу за  деревьями: вырезка сухих сучьев, омолаживание деревьев; очистка пешеходных дорожек от снега и наледи в парках и аллеях. Вывоз снега осуществляется сторонними организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности. В процессе работ по уходу за деревьями образуются  отходы сучьев, ветвей. Данные отходы транспортируются собственным транспортом на территорию производственной базы, для временного размещения.

Дорожное хозяйство обслуживает 1710,1 тыс. м2 дорог, 1191 м2 мостов, автопавильоны и тротуары.  Дорожное хозяйство  осуществляет следующие виды работ: ямочный  ремонт асфальтовых и щебеночных покрытий;  покраска автобусных остановок и известковая окраска бордюров; планировка обочин;  восстановление профиля дорожных покрытий, исправление бортового камня; нанесение дорожной разметки; установление дорожных знаков. В процессе  проводимых работ образуются следующие виды отходов: отходы битума, отходы  ЛКМ, тара  из- под ЛКМ, мелочь известковая, отходы цемента, отходы гипса. Данные отходы по мере образования  транспортируются  собственным транспортом на территорию производственной базы для временного размещения. Отходы ЛКМ собираются в полиэтиленовые мешки и размещаются в подсобном помещении. Тара из-под ЛКМ складируется в металлический  контейнер для ТБО, установленный на открытой контейнерной  асфальтированной площадке. Отходы битума складируются навалом без тары на открытой площадке с непроницаемым покрытием. Мелочь известковая, отходы цемента, отходы гипса складируются в металлический контейнер для ТБО, установленный на открытой  контейнерной асфальтированной площадке.

 Благоустройство  и содержание городских дорог, проездов, мостов, тротуаров и автопавильонов подразделяется  на   содержание в зимний период и период летнего содержания дорог. Уборка дорог осуществляется  механизированным способом и вручную. Для осуществление уборки механизированным способом  имеется  парк спецмашин и механизмов:

1. КАМАЗ-55111-4ед.;

2. КАМАЗ-55101-3ед.

3. Автогрейдер ДЗ-180 А- 3ед;

4. Автогрейдер ДЗ-98      - 2ед;

5. Погрузчик ТО-18 Д - 2 ед;

6. Трактор Т-170 - 3ед;

7. Роторный снегоочиститель – 1 ед;

8. Мусоровоз ГАЗ-3307 – 1 ед.

Состояние парка спецмашин и механизмов соответствует санитарно-техническим требованиям.  Техническое состояние поливомоечных машин  удовлетворительное. У ОАО «МППБиО г. Азнакаево» нет специально оборудованных пунктов заправки поливомоечных машин водой для проведения операций по мойке и подметанию дорожных покрытий в летний период. Поливомоечные  машины  заправляются из открытых водоемов по согласованию с органами санэпиднадзора и природоохранных ведомств. 

Хранение автотранспорта осуществляется на территории производственной базы, на открытой стоянке.

Общая площадь дорог, обслуживаемых   ОАО «МППБиО г. Азнакаево»   -105,45 км,  всего улиц -147, из них:  асфальтобетонным покрытием-56 км, щебеночным покрытием-47 км, гравийным покрытием-0,89 км, грунтовым покрытием-1,56 км. Общая площадь тротуаров -64505,5 м2,  автопавильонов- 77 шт, площадью-27769 м2. 

Применяемые противогололедные материалы: пескосоляная смесь,  ежегодный объем заготовки-700 м3.

Площадь содержания парка культуры и отдыха им.Р. Ишкаева – 6 га;  содержание городских кладбищ-23 га.

В результате жизнедеятельности  персонала образуется ТБО, изношенная спецодежда, изношенные резиновые изделия складируются в металлический контейнер.  В результате деятельности АУП образуется макулатура, которая перевязывается в кипы и размещается в подсобном помещении. Отработанные люминисцентные лампы хранятся в герметизированной таре на стеллаже в подсобном помещении. В  результате  санитарной  уборки территории образуются смет с территории, который складируется вметаллический  контейнер ТБО.

ОАО «МППБиО» г.Азнакаево       осуществляет  передачу отходов для утилизации, переработки, использования, обезвреживания, захоронения следующим организациям: ООО «Экосервис», ООО «Полигон ТБО». Предприятие собственных объектов захоронения не имеет.  Условия сбора и хранения отходов соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.1322-03. Созданы условия для временного хранения отходов и их компонентов на предприятии. Установок  по использованию опасных отходов на предприятии не имеется. На предприятии обезвреживание опасных отходов не производится. Транспортировка отходов в специализированные организации по утилизации, переработке отходов, осуществляется  собственным транспортом, специально выделенным для данных целей. Транспортировка отходов, предназначенных для  захоронения на полигоне ТБО, осуществляется специализированным транспортом принимающей организации по  договору на вывоз мусора.

Предприятие не осуществляет сброс сточных вод  в поверхностные водоемы.

7.1.   Удаление уличного смета.

Предлагается проведение следующих работ по уборке  улиц и площадей:

1.Подметание  тротуаров и дорожек  во дворах, парках,  аллеях, садах вручную.

2.Подметание и полив проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью  специальных машин

3.Полив тротуаров, дорожек в парках и садах вручную с помощью шлангов от  поливочных  кранов домов.

4.Удаленный уличный  и строительный мусор  предлагается отвозить на существующий  полигон ТБО для насыпи изолирующего слоя.

7.2. Очистка улиц от снега

Проектом намечается очистка улиц  г. Азнакаево от снега и сколотого льда  с вывозом из районов застройки на прилегающие незастроенные участки. Очистка улиц от снега и посыпка дорог песком  во время гололедицы  намечается с помощью специальных машин, а также тротуаров, дорожек –вручную.

7.3.Снежные свалки

Снежные свалки служат для складирования снега, вывозимого с городских территорий. Свалки специально не оборудованы. На данный момент в городе Азнакаево проводится работа по отводу земельных участков для размещения  снежных свалок.  

8. Отходы животноводства, медицинские отходы, биологические отходы

8.1. Отходы животноводства.
В настоящее время множество населенных пунктов Азнакаевского муниципального района в нарушение установленных норм размещено в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Их негативному воздействию особенно подвержено 33 населенных пункта Азнакаевского района.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

2. Перенос несибиреязвенных скотомогильников;

3. Перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон  скотомогильников возможно по решению  Главного  государственного санитарного  врача РФ или его заместителя. Основными требованиями Территориального отдела  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников:

- обеспечение укрытия почвенного очага со всех  сторон ( в т.ч. и дна) железобетонным каркасом (саркофагом);

-нанесение на опорный план  границы скотомогильников;

-обваловка скотомогильника по периметру, обнесение ограждением;

-организация лабораторного  контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ.
8.2.Медицинские отходы

В лечебно-профилактических учреждениях районах образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы. Сведения об образовании отходов ЛПУ за 2010 г. Представлены в таблице 4.9 (Государственный доклад …2010 г.).

Таблица 4.9
Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности в

Азнакаевском муниципальном районе за 2010 год

	Количество отходов по классам опасности, т/год

	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Итого

	259,420
	23,220
	0,0
	0,009
	0,040
	282,700


По данным ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» медицинские отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон ТБО г. Азнакаево. Отходы класса Б – потенциально инфицированные отходы: материалы и инструменты, загрязненные выделениями (шприцы, системы), а также отходы класса Г (ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование) сдаются на переработку в ООО «Промышленная экологическая компания» (г. Наб. Челны). Анатомические отходы отвозятся на захоронение в специальную яму, расположенную на территории татарского кладбища г. Азнакаево.

8.3. Биологические отходы

Одним из важных вопросов является вопрос утилизации биологических отходов. Общий объем биологических отходов по Азнакаевскому муниципальному району в 2008 г. Составил 152,1 т (таблица 4.10).

Таблица 4.10
Объем образования биологических отходов (КРС, свиней, овец)

по Азнакаевскому муниципальному району за 2008 г.

	Падеж КРС, голов
	Объем биоотходов
	Падеж свиней, голов
	Объем биоотходов
	Падеж овец, голов
	Объем биоотходов
	Общий объем0020биоотходов

	1345
	142
	836
	9,5
	49
	0,6
	152,1


Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища. По данным Азнакаевского райгосветобъединения на территории района числится 38 биологических ям, 28 сибиреязвенных скотомогильников (таблица 4.11).

Информация по скотомогильникам Азнакаевского района по состоянию на конец 2010 г.

	№

№ п/п
	Наименование 


	Наименование эксплуатир.организации
	Юр.адрес,телефон
	Наличие лицензии
	Место нахождения
	Год.ввода в экспуатацию
	Срок эксплуатации,лет
	Площадь объекта

	11
	Действующая биотермическая  яма
	ООО «Марс»


	с.Какре-Елга, ул.Советская 23.

37-0-25
	Нет
	с.Какре-Елга
	2006
	5
	600 кв.м

	22
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Союз-Агро» 
	г.Альметьевск, ул.Автомобелистов, 13, 

т.88553-37-20-70
	Нет
	С.Нижнее Якеево
	1991
	20 
	100 кв.м

	33
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Союз-Агро»


	г.Альметьевск, ул.Автомобелистов, 13 т.88553-37-20-70
	Нет
	Д.Бирючевка
	2006
	5
	35 кв.м

	44
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Союз-Агро»


	г.Альметьевск, ул.Автомобелистов, 13 т.88553-37-20-70
	Нет
	С.Чемодурово
	2006
	5
	400 кв.м

	55
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Союз-Агро»


	г.Альметьевск, ул.Автомобелистов, 13 т.88553-37-20-70
	Нет
	С.Микулино
	2006
	5
	200 кв.м

	66
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Урсаево»


	С.Урсаево, ул.Центральная , 65. т.35-0-35
	Нет
	С.Урсаево
	2008
	3
	600 кв.м

	78
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Стярле»


	С.Верхнее Стярле, 42-7-80
	Нет
	с.Верхнее Стярле


	2008
	3
	150кв.м

	89
	Действующая биотермическая яма
	ООО АФ «Азнакай»


	Г.Азнакаево, ул.Пушкина,18

 т.7-35-40
	Нет
	с.Учалле


	1995
	16
	150 кв.м

	110
	Действующая биотермическая яма
	ООО АФ «Азнакай»


	Г.Азнакаево, ул.Пушкина,18

 т.7-35-40
	Нет
	с.Урманаево
	2006
	5
	200 кв.м

	111
	Действующая биотермическая яма
	ООО АФ «Азнакай»


	Г.Азнакаево, ул.Пушкина,18

 т.7-35-40
	нет
	с.Сапеево
	2009
	2
	25 кв.м.

	112
	Действующая биотермическая яма
	СХООО «Чалпы»


	С.Чалпы,

ул.Центральная,1, т.35-5-45
	Нет
	с.Чалпы
	2009
	2
	100 кв.м

	113
	Действующая биотермическая яма
	СХООО «Тукай»

С.Чубар-Абдуллово
	С.Чубар-Абдуллово, 38-7-44
	Нет
	с.Чубар-Абдуллово
	2008
	3
	100 кв.м

	1

14
	Действующая биотермическая яма
	ООО им. Х.Мустакимова

д.Мяндей
	д.Мяндей, 

т.38-9-28
	Нет
	Д.Мяндей
	2008
	3
	150 кв.м

	115
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Асеево»

С.Асеево


	С.Асеево

т.43-2-25
	Нет
	С.Асеево
	2010
	1
	64 кв.м

	16
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Уразаево» с.Уразаево


	С.Уразаево,

т.43-4-22
	Нет
	С.Уразаево
	2006
	5
	200 кв.м

	17
	Действующая биотермическая яма
	ООО»Уразаево» с.Тойкино


	С.Уразаево,

т.43-4-22
	Нет
	С.Тойкино
	2006
	5
	300 кв.м.

	18
	Действующая биотермическая яма
	ООО «Уразаево»

с.Карамалы
	С.Уразаево,

т.43-4-22
	Нет
	С.Карамалы
	2008
	3
	600 кв.м

	19
	Действующая биотермическая яма
	СХПК «Таллы-Буляк»

Д.Таллы-Буляк
	Д.Таллы-Буляк, 

Т.45-9-03
	Нет
	Д.Таллы-Буляк
	2006
	5
	100 кв.м

	20
	Действующая биотермическая яма
	ООО «АгроТНГС-И» 

пос.Заречье
	Пос.Победа, ул.Центральная 30, т.42-1-30
	Нет
	Пос.Заречье
	2006
	5
	600 кв.м

	21
	Действующая биотермическая  яма
	МО «Масягутовское СП»
	с.Масягутово
	Нет
	с.Масягутово
	2006
	5
	600 кв.м

	222
	Действующая биотермическая яма
	МО «Ильбяковское СП»
	с.Ильбяково
	нет
	с.Ильбяково
	2006
	5
	36 кв.м.

	23
	Действующая биотермическая яма
	МО «Алькеевское СП»
	с.Алькеево
	Нет
	с.Алькеево
	2006
	5
	650 кв.м

	24
	Действующая биотермическая яма
	МО «Мальбагушское СП»
	с.Мальбагуш
	Нет
	с.Мальбагуш
	1993
	18
	25 кв.м.

	25
	Действующая биотермическая яма
	МО «Агерзинское СП»
	с.Агерзе
	Нет
	с.Агерзе
	2006
	5
	100 кв.м

	26
	Действующая биотермическая яма
	МО «Агерзинское СП»
	с.Агерзе
	Нет
	с.Маняуз
	2008
	3
	64кв.м

	27
	Действующая биотермическая яма
	МО «Чалпинское СП»
	с.Чалпы
	Нет
	с.Ирекле
	2006
	5
	200 кв.м

	28
	Действующая биотермическая яма
	МО «Тумутукское СП»
	с.Тумутук
	Нет
	с.Тумутук
	2008
	3
	100 кв.м

	29
	Действующая биотермическая яма
	МО «Тумутукское СП»
	с.Тумутук
	Нет
	с.Кук-Тяка
	1992
	19
	150 кв.м.

	30
	Действующая биотермическая яма
	МО «Сарлинское СП»
	с.Сарлы
	Нет
	с.Сарлы
	2009
	2
	50 кв.м

	31
	Действующая биотермическая яма
	МО «Чалпинское СП»
	с.Чалпы
	Нет
	с.Камышлы
	2009
	2
	100 кв.м

	32
	Действующая биотермическая яма
	МО «Татарскошуганское СП»
	с.Татарский Шуган
	Нет
	с.Татарский Шуган
	2009
	2
	100 кв.м

	33
	Действующая биотермическая яма
	МО «Чубар-Абдулловское СП»
	с.Чубар-Абдуллово
	нет
	с.Буралы
	1991
	20
	200 кв.м

	34
	Действующая биотермическая яма
	МО «Сухояшское СП»
	с.Большой Сухояш
	Нет
	с.Большой Сухояш
	1994
	17
	120 кв.м

	35
	Действующая биотермическая яма
	МО «Асеевоское СП»
	с.Асеево
	Нет
	с.Митряево
	2006
	5
	36  кв.м

	36
	Действующая биотермическая яма
	МО «Балтаческое СП»
	с.Балтачево
	Нет
	с.Балтачево
	2006
	5
	600кв.м

	37
	Действующая биотермическая яма
	МО «Микулинское СП»
	С.Микулино
	Нет
	пос.Благодатный
	2006
	5
	200 кв.м.

	38
	Действующая биотермическая яма
	МО «Урманаевское СП»
	С.Урманаево
	Нет
	пос.1-Мая
	2006
	5
	300 кв.м.

	39
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Балтаческое СП»
	с.Балтачево
	Нет
	с.Балтачево
	1941
	-
	100 кв.м

	40
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Урсаевское СП»
	с.Урсаево
	Нет
	с.Урсаево
	1935
	-
	100 кв.м

	41
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Урсаевское СП»
	с.Урсаево
	Нет
	д.Муслюмово
	1935
	-
	100 кв.м

	42
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Татарско-шуганское СП»
	с.Татарский Шуган
	Нет
	с. Татарский Шуган
	1940
	-
	100 кв.м

	43
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Масягутовское СП»
	с.Масягутово
	Нет
	с.Масягутово
	1930
	-
	100 кв.м

	44
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Сапеевское СП»
	С.Сапеево
	Нет
	с.Сапеево
	1948
	-
	100 кв.м

	45
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Агерзинское СП»
	с.Агерзе
	Нет
	с.Агерзе
	1942
	-
	100 кв.м

	46
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Тумутукское СП»
	с.Тумутук
	нет
	с.Кук-Тяка
	1935
	-
	100 кв.м

	47
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Тумутукское СП»
	с.Тумутук
	Нет
	с.Тумутук
	1935
	-
	100 кв.м

	48
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Учаллинское СП»
	С.Учалле
	Нет
	с.Учалле
	1965
	-
	100 кв.м

	49
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Сухояшское СП»
	с.Большой Сухояш
	Нет
	с.Большой Сухояш
	1936
	-
	100 кв.м

	50
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Чалпинское СП»
	с.Чалпы
	Нет
	с.Чалпы
	1945
	-
	100 кв.м

	51
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Чубар-Абдулловское СП»
	с.Чубар
	Нет
	с.Чубар-Абдуллово
	1943
	-
	100 кв.м

	52
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Чубар-Абдулловское СП»
	с.Чубар
	Нет
	д.Митрофановка
	1933
	-
	100 кв.м

	53
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Вахитовское СП»
	пос.Победа
	Нет
	пос.Победа
	1930
	-
	100 кв.м

	54
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Асеевское СП»
	С.Асеево
	Нет
	с.Митряево
	1936
	-
	100 кв.м

	55
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Карамалинское СП»
	С.Карамалы
	Нет
	с.Карамалы
	1939
	-
	100 кв.м

	56
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Мальбагушское СП»
	с.Мальбагуш
	Нет
	с.Мальбагуш
	1939
	-
	100 кв.м

	57
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Мальбагушское СП»
	с.Мальбагуш
	Нет
	с.Нижнее Якеево
	1939
	-
	100 кв.м

	58
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Ильбяковское СП»
	с.Ильбяково
	Нет
	с.Ильбяково
	1936
	-
	100 кв.м

	59
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Ильбяковское СП»
	с.Ильбяково
	Нет
	д.Тархан
	1939
	-
	100 кв.м

	60
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Ильбяковское СП»
	с.Ильбяково
	Нет
	пос. Тырыш
	1946
	-
	100 кв.м

	61
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Какре-Елгинское СП»
	С.Какре-Елга
	Нет
	д.Катимово
	1939
	-
	100 кв.м

	62
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Асеевское СП»
	С.Асеево
	Нет
	с.Асеево
	1939
	-
	100 кв.м

	63
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Уразаевское СП»
	с.Уразаево
	нет
	с.Уразаево
	1939
	-
	100 кв.м

	64
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Верхнестярлинское СП»
	С.Верхнее Стярле
	Нет
	с.Верхнее Стярле
	1940
	-
	100 кв.м

	65
	Сибиреязвенный скотомогильник
	МО «Сарлинское СП»
	с.Сарлы
	Нет
	с.Сарлы
	1955
	-
	100 кв.м

	66
	Сибиреязвенный  скотомогильник
	МО «Сарлинское СП»
	с.Сарлы
	Нет
	д.Суюндук
	1958
	-
	100 кв.м


Во исполнение перечня поручений Президента республики Татарстан М.Ш. Шаймиева по решению проблем утилизации биологических отходов от 19.10.2007 г.             № ПР-24 в 2008 г. В Азнакаевском муниципальном районе приобретены 2 мобильные установки по утилизации биологических отходов.

Согласно действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

8.4. Промышленные отходы

Азнакаевский муниципальный район характеризуется в основном нефтедобывающей промышленностью, в связи с чем, основными видами промышленных  отходов являются нефтешламы, отработанные нефтепродукты, отходы образующие при эксплуатации автотранспорта и нефтяного оборудования.

Наряду с нефтяной промышленностью в районе развито и сельскохозяйственное производство, в связи с чем, большая часть приходится на животноводство.

Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется проектом отходов проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления по согласованию с Министерством экологии и природопользования РТ:

· на производственной территории оборудованных для этого площадках;

· на приемных пунктах вторичного сырья.

Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

· для селективного сбора и накопления отдельных видов отходов;

· для использования отходов в последующем технологическом процессе. частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временное хранение:

· в производственных и вспомогательных помещениях;

· в резервуарах, накопителях и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

· в цистернах, вагонетках;

· на открытых, приспособленных для хранения отходов, площадках.

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре необходимо соблюдать следующие условия:

· временные склады и открытые площадки располагать с подветренной стороны по отношению к жилой зоне;

· поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

· поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, керамическая плитка и др.);

· по периметру площадки предусмотреть обваловки и обособленную сеть ливнестоков;

· не допускать поступление загрязненного ливнестока с площадки в ближайшие водоемы.

Предельное количество при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

Отходы производства и потребления III-IV класса опасности разрешается складировать вместе с ТБО в соотношении не более 30 % от массы ТБО.

Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям – не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85 %.

Не допускается размещение на полигонах ТБО твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов.

Для утилизации шламовых токсичных пром. отходов необходимо строительство отдельного межпоселкового полигона.

Для более детальной проработки вопроса строительства полигона промышленных отходов и места его расположения, с учетом геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий территории, необходимо отдельное задание на разработку проектно-сметной документации и решение вопроса отвода земель под полигон.

Стоимость строительства, по проекту аналогу, составит 20,36 млн. руб. (в текущих ценах).
9. Транспортно-производственная база.
Свою производственно-техническую базу имеет  предприятие ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения города Азнакаево», которая располагается по адресу Азнакаево, ул. Лениногорский тракт, 22.  Схема  предусматривает дальнейшую эксплуатацию существующей транспортно-производственной базы. В  связи планируемым  строительством новых  трех межпоселковых полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих современным требованиям и отсутствием своих собственных  производственно-технических баз  у ООО «Полигон ТБО» и ООО «Актюбинский Жилкомсервис»  возникает необходимость строительства, как минимум двух   транспортно-производственных баз, которые в дальнейшем должны будут вмещать и оказывать услуги по содержанию и ремонту  спецтехники и  транспорта, обслуживаемого существующие и планируемые  в строительство полигоны.  Размещение новых баз по содержанию и ремонту  уборочных машин и механизмов следует  предусматривать  в  промышленной зоне, минимальный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м. Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.








10.Основные Технико-экономические показатели системы санитарной очистки
Таблица 4.12.


Объемы работ
	Показатели
	Единица измерения
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Годовые накопления твердых бытовых отходов
	тыс.м3
	70400
	66550

	Годовые накопления жидких бытовых отходов
	тыс.м3
	111150
	104750

	Площадь механизированной уборки городских территорий  

	м2
	944013

	1144013


   Таблица 4.13

Спецмашины и механизмы
	Выполняемые виды работ
	Количество единиц, шт.

	
	Первая очередь (2020г.)
	Расчетный срок (2035 г.)

	Вывоз твердых бытовых отходов
	21
	27

	Вывоз жидких бытовых отходов
	-
	-

	Эксплуатация полигонов
	4
	4

	Механизированная уборка городских территорий
	23
	23

	Всего с учетом прочего и обслуживающего транспорта
	                    48
	                        54


11. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий.
Схема  содержит стоимость строительства  полигонов, которая  по проектам-аналогам   составляет:  на расчетный срок – 34,733 млн. руб. (в текущих ценах), приобретение оборудования, спецавтотранспорта,  инвентаря.  Расчет  стоимости строительства выполняется по укрупненным  показателям  с использованием смет  типовых объектов или объектов-аналогов.   Затраты на приобретение машин, механизмов, инвентаря  приняты  по действующим прейскурантам  заводов изготовителей либо официальных дилеров  в районе  юго-востока Татарстана. 
	Статья затрат
	1-я очередь
(2020 г).
	Расчетный срок,
(2035 г.),
	Итого, тыс. руб.

	1
	2
	2
	3

	Расширение границ существующего полигонаТБО в границах Сапеевского СП
	18000
	
	18000

	Строительство полигона ТБО в пгт. Актюбинский
	15500
	
	15500

	Строительство

межпоселкового

полигона (Ильбяковское СП), в районе н.п. Ирекле
	
	34733
	34733

	Строительство  полигона

(Мальбагушское СП), между н.п. Каменка и Мальбагуш
	
	34733
	34733

	Строительство

Полигона

(Вахитовское СП), в районе н.п. Победа
	
	34733
	34733

	Закупка мусоровоза

КАМАЗ  53215-
	8шт х 2 000 010

16 000
	2шт х2 000,010

4 000,020
	20000,020

	Закупка бульдозера

ДТ-75ДРСА
	5шт  х 980

4 900,000
	2шт х 980

1 900,060
	6 800,060

	Приобретение контейнеров
	389шт

	376 шт.
	2295,0

	Строительство полигона промышленных отходов
	
	20360
	20360

	Строительство транспортно-производственной базы
	20,000

	20,000
	40,000


Термины и определения.

В настоящей работе используются следующие основные понятия:

твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы;

крупногабаритный мусор - изделия (предметы), утратившие свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.п.); 

жидкие бытовые отходы - фекальные отходы, образующиеся в неканализованных жилых домах и нежилых объектах общественного назначения.

биологические отходы -  трупы животных и птиц (в том числе лабораторных); абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах,  рынках, организациях торговли и других объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;

опасные отходы  - отходы,   которые   в   силу   их    реакционной способности    или    токсичности   представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно или при вступлении  в  контакт  с другими отходами и окружающей средой;
нормы накопления твердых и жидких  бытовых отходов - количество отходов, образующихся на расчетную единицу, т.е. удельный показатель образования отходов на расчетную единицу, за которую в зависимости от источника образования отходов могут быть приняты соответствующие единицы измерения,  оказывающие большее влияние на  их образование (человек (или кв.м. общей площади) - для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.), в единицу времени (день, год). Нормы накопления ТБО определяются в единицах массы (кг, т) и (или) объема (л, м3). Нормы накопления ЖБО определяются в единицах объема (л, м3) и зависят  от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.).
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

вывоз ТБО – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их сбора, включающая в себя комплекс мероприятий, связанных с погрузкой ТБО в транспортное средство,  перемещением ТБО от места сбора до места выгрузки и их выгрузкой у конечного пункта для обеспечения последующих работ по обезвреживанию  отходов;
место сбора – место перегрузки ТБО из контейнеров в транспортные средства, осуществляющие вывоз ТБО (контейнерная площадка и т.п.);

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, и другое);

несанкционированные места размещения отходов – места размещения отходов на территории, не предназначенной для их размещения;
биотермические ямы (скотомогильники) -  ямы,  предназначенные уничтожения биологических отходов путем захоронения с обеззараживанием, с целью  предотвращения распространения  инфекционных заболеваний;

объекты городской инфраструктуры - объекты социально-культурной сферы (предприятия торговли, медицинские учреждения, дошкольные и образовательные учреждения, предприятия бытового обслуживания, культурно-спортивные и развлекательные учреждения, гаражи, и пр.);

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки (тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за оказываемые услуги и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
PAGE  
31

