	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Исполнительный комитет Чалпинского сельского поселения

Азнакаевского

муниципального района
	[image: image1.jpg]



	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Азнакай муниципаль районы

Чалпы авыл жирлеге башкарма комитеты



	ул. Центральная, д..35, с. Чалпы, 423324
Тел. (8-5592) 35-5-46, факс (8-5592) 35-5-46

Chal.Azn@tatar.ru
	
	Узэк урамы, 35, Чалпы авылы, 423324
Тел. (8-5592) 35-5--46, факс (8-5592)35-5-46

Chal.Azn@tatar.ru


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	КАРАР

	от « 28 »       декабря                 2015г.
	          №  23


	О долгосрочной  целевой  Программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы


         Руководствуясь Федеральным законом от  30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»,     пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований  к программам комплексного  развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в соответствии с Уставом муниципального образования «Чалпинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:
        
1. Утвердить долгосрочную целевую   Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  на 2015-2025 годы (приложение).

          2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии и земельным вопросам Чалпинского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.
                    Глава  : __________________________ Р.Х.Магдиев
Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Чалпинского сельского поселения на 2015-2025 годы.
с. Чалпы, 2015

Оглавление

2Оглавление


1.
Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения


 HYPERLINK "file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\РЕШЕНИЯ%202016\\РЕШЕНИЯ%20С%2021.09.2015\\постановление%20с%2021.09.2015\\ПКР%20ЧАЛПЫ\\Программа%20комплексного%20развития%20систем%20коммунальной.doc" \l "_Toc348623899#_Toc348623899" 
3.


 HYPERLINK "file:///C:\\Users\\User\\Desktop\\РЕШЕНИЯ%202016\\РЕШЕНИЯ%20С%2021.09.2015\\постановление%20с%2021.09.2015\\ПКР%20ЧАЛПЫ\\Программа%20комплексного%20развития%20систем%20коммунальной.doc" \l "_Toc348623902#_Toc348623902" 

       

    2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры                         5

2.1.
Краткая характеристика муниципального образования

2.2
Характеристика систем водоснабжения и водоотведения   
7
92.3
Характеристика теплоснабжения                                                                                        


2.4
Характеристика электроснабжения                                                                                                      8

2.5.
Газоснабжение
9

 3.Перспективы развития Чалпинского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………………………………………………………………………10    

4.
Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры
11
4.1.
Водоснабжение

4.2.
Водоотведение

4.3.
Электроснабжение

4.4. 
Теплоснабжение                                                                                                                                   

4.5 
Утилизация ТБО      

  5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 14     
5.1
Система программных мероприятий                                                                                                 
     5.2
Мероприятия  Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость    

6
Ресурсное обеспечение Программы                                                                                            24

7          Социально-экономическая эффективность реализации Программы                                       24

8
Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением                                      24

 

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения
	1.
	Наименование

программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района  РТ  на 2015-2025 г. г.

	2.
	Основание для разработки программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ   от 14.06.2013г. №502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

Приказ Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Генплан  поселения

	3
	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет  Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ 

( далее – Чалпинского СП)

	4.
	Основные разработчики

программы
	- Исполнительный комитет Чалпинского СП

- МУП «Сельхозжилсервис» 

- Азнакаевская РВП и ЭС филиал ОАО «Альметьевские электрические  сети»

- ООО «Полигон ТБО»

	5
	Цель Программы
	Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского СП является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования. Целью разработки Программы  является:

1.Обеспечение  устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Чалпинского СП;

- привлечение  бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления(модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры ;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного  освоения земельных участков под жилищное  строительство

-улучшение экологической ситуации

	6
	Задачи Программы
	Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Чалпинского СП являются:

•
инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

•
взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

•
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

•
повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

•
совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

•
совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

•
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

•
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	7.
	Важнейшие целевые показатели  программы
	Устойчивое функционирование и развитие систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского  СП

-100% обеспечение населения  Чалпинского СП   питьевой водой, улучшение  качества  питьевой воды, исключение аварийных ситуаций , сокращение  потерь воды;

- строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реконструкция изношенных сетей электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым  застройщикам;

- повышение  качества оказываемых услуг;

- улучшение  экологической  ситуации  в Чалпинским СП;

- повышение энергетической эффективности экономики Чалпинского СП

	8.
	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2015 - 2025 гг.

	9.
	Объем и источники 

финансирования 

Программы
	Основными источниками финансирования Программы являются:

· Бюджет РТ,

· местный бюджет района,

· бюджет поселения 

Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.

Объем финансирования Программы составляет 20589 тыс. руб.



	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и  

показатели  социально-экономической

 эффективности
	Технологические  результаты :

· повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры  Чалпинского СП;

· снижение  потерь коммунальных  ресурсов  в производственном процессе;

· коммерческий результат  - повышение  эффективности  финансово-хозяйственной деятельности  предприятий  коммунального комплекса;



Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения  базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

 инфраструктуры 

  2.1. Краткая характеристика Чалпинского СП 
Чалпинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 48-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». 

В состав Чалпинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Чалпы (административный центр), село Камышлы, деревни Балан-Буляк, Ирекле.

Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, в центре Азнакаевского муниципального района.

Чалпинское сельское поселение граничит с Ильбяковским, Какре-Елгинским, Масягутовским, Сухояшским, Татарско-Шуганским, Урсаевским, Чубар-Абдулловским сельскими поселениями, Муслюмовским муниципальным районом и Республикой Башкортостан.

             Общая площадь Чалпинского сельского поселения составляет 12640 га, в т.ч. площадь населенных пунктов  393,5 га, из них:  с.Чалпы- 252,1 га, с.Камышлы- 41,0 га,  д. Балан-Буляк- 44,6 га,  д. Ирекле – 55,8 га.

Агропромышленный комплекс Чалпинского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами. Имеются также мелиорируемые земли. 

В Чалпинском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: детское дошкольное учреждение,  средняя общеобразовательная школа, Чалпинская врачебная амбулатория и три фельдшерско-акушерских пункта, четыре сельских дома культуры,  реабилитационный центр «Омет», две библиотеки, Азнакаевский филиал школы искусств, противопожарное отделении отделение с, Чалпы,  почтовой связи и объекты торговли. 

Агропромышленный комплекс Чалпинского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами. Имеются также мелиорируемые земли. 

         Транспортная связь Чалпинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги: "Тойкино-Митрофановка"-Чаллы-Татарский Шуган, Тойкино-Митрофановка, Чалпы-Балан Буляк,  подъезд к с.Ирекле, Чалпы- Камышлы и местные автомобильные дороги: "Тойкино-Митрофановка "-Балан-Буляк.

Территориальная организация Чалпинского сельского поселения является частью системы расселения Азнакаевского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

           Основным системоо бразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Азнакаево.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2015г. средняя плотность Чалпинского сельского поселения составила 10,3 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Азнакаевского муниципального района Чалпинское сельское поселение входит в группу районов с низким показателем  плотности населения. 

             На территории Чалпинского сельского поселения население, с общей численностью 1303 человека, проживает на территории трех населенных пунктов: 

с.Чалпы - центр поселения, с.Камышлы, д.Балан-Буляк, д.Ирекле.

Система расселения Чалпинского сельского поселения имеет двухранговый характер. 

Первый ранг занимает центр поселения с.Чалпы с общей численностью населения 909 человека, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Камышлы, д.Балан-Буляк, д.Ирекле с численностью населения 88, 121, 185 человека соответственно, где полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания. 

Документом территориального планирования является генеральный план Чалпинского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения инфраструктуры

Генплан поселения разработан  и утвержден  28.12.2012г.

По климатическим  и почвенным  условиям поселение  относится к умеренно прохладной Восточной  и Юго-Восточной  агроклиматической зоне. Климат поселения умеренно-континентальный, с продолжительной холодной  и  снежной зимой и сравнительно коротким летом.

Зимой территория поселения имеет мощный снеговой покров, достигающий до 80см и более.

Жилищный фонд сельского поселения представлен в основном усадебной застройкой. Также в с. Чалпы имеется  3 2-этажных многоквартирных жилых домов общей площадью 999,0 м2. Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет на 01.01.2014 года составила 12,1 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность – 26,9 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

 В Чалпинском сельском поселении рынок жилищно-коммунальных услуг представлен следующими основными видами услуг: холодное водоснабжение,

электроснабжение. В таблице 2 представлена обеспеченность населения

коммунальной инфраструктурой.

Таблица 2. Обеспеченность Чалпинского сельского поселения инфраструктурой

	
	Оборудование жил.фонда 

	
	Водоснабжение
	Водоотведение
	Теплоснабжение
	Электроснабжение 
	Газоснабжение 
	ТБО

	
	Жил.фонд
	Общ зд.
	
	
	
	
	

	Чалпинское СП
	215
	12
	-
	
	100%
	99%
	100%

	с. Чалпы
	170
	6
	-
	
	100%
	99%
	100%

	д. Балан-Буляк
	-
	2
	-
	
	100%
	100%
	100%

	д. Ирекле
	30
	2
	-
	
	100%
	100%
	100%

	с. Камышлы
	15
	2
	-
	
	100%
	100%
	100%


         Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Чалпинскому сельскому поселению на начало 2014 года приходится 2659 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 26,1 кв.м общей площади жилья на человека. 

За последние 5 лет в Чалпинском сельском поселении введено в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 91 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

В Чалпинском сельском поселении рынок жилищно-коммунальных услуг

представлен следующими основными видами услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение  социально значимых объектов, сбор и вывоз ТБО

                 2.2. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения  

Схема водоснабжения и водоотведения Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на перспективу до 2025 г. разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- технического задания;

- Генплана  поселения

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития города;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

          Водоснабжение
    

      Важнейшим элементом системы водоснабжения Чалпинского СП являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Эксплуатируемые сети водопровода – распределительные, подающие воду к отдельным потребителям, транзитные потоки в них незначительны. 

        Сети водопровода Чалпинского СП имеют целесообразную конфигурацию

(трассировку) с учетом транспортировки хозпитьевой воды к местам водоразвора по возможности кратчайшим путем. Форма сети в плане имеет важное значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Чалпинского СП составляет 19,6 км. 

Централизованная система водоснабжения Чалпинского СП обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление населения;

- хозяйственные нужды подсобных хозяйств, полив приусадебных участков;

- хозяйственно-питьевое водопотребление в общественных зданиях;

- производственные нужды агропромышленных предприятий;

- пожаротушение;

- собственные нужды на промывку водопроводных сетей и т.п.

   Важной задачей при организации системы водоснабжения Чалпинского СП является расчет потребностей поселения в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Водоснабжение Чалпинского СП осуществляется подземными водами из 6 и артезианских скважин.

 Так же часть населения используют для хозйственно- питьевого водоснабжения воду из индивидуальных скважин.  

Население деревни Балан-Буляк для хозпитьевых нужд пользуется шахтными колодцами.

Качество воды , подаваемый в систему водоснабжения Чалпинского СП по  основным показателям соответствует санитарным нормам, дополнительная водоподготовка перед подачей в централизованные сети хозпетьевого водоснабжения отсутствует.

Обследование качества воды, подаваемый в системы водоснабжения населения населенных пунктов Чалпинского СП, не проводились. 

Так же на территории поселения расположено несколько необустроенных родников. 

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения.

Водоотведение

Система водоотведения в Чалпинском СП  фактический отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки от населения, в том числе от многоквартирных домов и бюджетных потребителей поступают в  индивидуальные отстойники типа шамбо, сточные воды от сельскохозяйственных предприятий поступают  самотеком со сбросом на рельеф местности.
2.3.Характеристика  теплоснабжения 

Теплоэнергетическое хозяйство Чалпинского сельского поселения включает в себя 4 котельных, имеющих 7 котлов, работающих на газе и 1040 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. У каждой организации отдельная котельная.
Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей (котлов)

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы.

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.


2.4.Характеристика  электроснабжения

Электроснабжение Азнакаевского района  РТ осуществляется от высоковольтной подстанции « ПС №21» Азнакаево» 220/110/35/6кВ» филиала ОАО «Сетевая компания» Азнакаевский РВП и ЭС.  Электроснабжение  электроэнергией  потребителей  района осуществляется  централизованно. 

Электроснабжение  Чалпинского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО «Сетевая компания» Азнакаевский РВП и ЭС.  Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Азнакаевского  района  выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ и выше, которые состоят на балансе предприятия.  Тип опор железобетонные и  деревянные с ж/б вставками. Физическое  состояние удовлетворительное.    Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории всего Азнакаевского района, в т. ч. в Чалпинского СП  является ОАО «Татэнергосбыт»- Альметьевское отделение.

2.5. Газоснабжение

Поставщиком природного газа для населения  города и района является ООО                                    «Газпром трансгаз Казань». Подача  природного газа в город и район осуществляется от основных магистралей газопровода Александровский ГТС.  Газовые сети и газовое  оборудование эксплуатируются Азнакаевской  районной эксплуатационной газовой  службой и Актюбинской газовой  службой, которые являются подразделениями эксплуатационно-производственного управления «Бугульмагаз».

3.Перспективы развития Чалпинского сельского поселения и прогноз спроса 

на коммунальные ресурсы 

   Прогноз  население

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год (2015г.)
	Первая очередь (2015-2020гг.)
	Расчетный срок (2021-2025гг.)

	1.
	Население

	1.1
	Численность населения -  всего, в том числе:
	чел.
	1271
	1600
	1421

	
	с. Чалпы
	чел.
	862
	1228
	1095

	
	д. Балан-Буляк
	чел.
	121
	94
	57

	
	д. Ирекле
	чел.
	192
	199
	199

	
	с. Камышлы
	чел.
	96
	79
	70


Генеральным планом Чалпинского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

         Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Чалпы и д.Балан-Буляк за пределами границы населенных пунктов. Новое жилищное строительство д.Ирекле и с.Камышлы будет осуществляться в существующих границах на свободных территориях.

Увеличение общей площади жилого фонда Чалпинского сельского поселения произойдет на 37,92 тыс.кв.м общей площади жилья.


Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- организация кружка детского творчества при школе в с.Чалпы;

- строительство нового здания Чалпинской врачебной амбулатории;

- реконструкция Чалпинского СК с размещением в нем библиотеки и спортивного зала;

- строительство спортивного комплекса со спортзалами и бассейном в с.Чалпы;

- размещение новых объектов торговли в с.Чалпы, д.Ирекле и с.Камышлы;

- размещение новых объектов бытового обслуживания в с.Чалпы.

     Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Чалпинского сельского поселения, на начало 2012г. численность населения составила 1303 человека.

Демографическая структура Чалпинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Чалпинского сельского поселения на начало 2015 года 

	Показатели
	с. Чалпы
	с. Камышлы
	д. Ирекле
	д. Балан-Буляк
	Всего по Чалпинскому сельскому поселению

	Численность населения, всего
	862
	96
	192
	121
	1271

	Детского возраста:
	
	
	
	
	

	От 0- 6 года
	51
	2
	9
	4
	66

	7-17лет
	93
	4
	15
	13
	125

	Трудоспособного возраста
	484
	47
	110
	67
	708

	Старше трудоспособного возраста
	234
	43
	58
	37
	372


Бόльшая часть населения (67,8%) проживает в административном центре поселения – с.Чалпы, где 56,1% населения составляют лица трудоспособного возраста. Население трудоспособного возраста в Чалпинском сельском поселении составляет 708 человека, что соответствует 55,7 % от общей численности населения. Лица старше трудоспособного возраста в поселении составляют 29,3% от общей численности населения сельского поселения, или 372 человека. 

    На 01.01.2014 г. объем жилищного фонда Чалпинского сельского поселения составил 33,8  тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

· с. Чалпы – 21,1 тыс.кв.м;

· с. Камышлы – 3,8 тыс.кв.м;

· д .Ирекле – 5,3 тыс.кв.м;

· д. Балан - Буляк – 3,6 тыс.кв.м;

В настоящее время жилой фонд Чалпинского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой. 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Чалпинскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 25,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 26,1 кв.м общей площади жилья на человека. 

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет 60%  и  характеризуется низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально- значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

4.Целевые показатели  развития коммунальной инфраструктуры 

4.1.водоснабжения 
Централизованная система водоснабжения Чалпинского СП обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление населения;

- хозяйственные нужды подсобных хозяйств, полив приусадебных участков;

- хозяйственно-питьевое водопотребление в общественных зданиях;

- производственные нужды агропромышленных предприятий;

- пожаротушение;

- собственные нужды на промывку водопроводных сетей и т.п.

   Важной задачей при организации системы водоснабжения Чалпинского СП является расчет потребностей поселения в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Водоснабжение Чалпинского СП осуществляется подземными водами из 6 и артезианских скважин.

 Так же часть населения используют для хозйственно- питьевого водоснабжения воду из индивидуальных скважин.  

Население деревни Балан-Буляк для хозпитьевых нужд пользуется шахтными колодцами.

Специальных гидрогеологических исследований по расчету дебитов и обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении сформировались стихийно и эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зона санитарной охраны установлена.

  Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд, сельскохозяйственного водоснабжения

По степени обеспеченности подачи воды система централизованного водоснабжения Чалпинского СП относится к III категории (величина допускаемого снижения подачи воды на хозпитьевые нужды – не более 30% расчетного расхода, длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут., перерыв  в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа).

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Водозаборы в поселении эксплуатируются без проведения режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Зона санитарной охраны водозабора скв. № 2 с. Чалпы расположена в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, скв. №3 – в СЗЗ биотермической ямы, что представляет потенциальную угрозу качеству забираемой воды. 

Обеспеченность централизованными водопроводными сетями в населенном пункте сельского поселения составляет 90 %. Остальные потребители пользуются собственными скважинами и шахтными колодцами.

Водопроводные сети Чалпинского СП построены в 2013 году по федеральной программе. 

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для полива, производственного водоснабжения, сельскохозяйственного водоснабжения.

В системе подачи воды Чалпинского СП  эксплуатируется водонапорные башни типа Рожновского объемом 40 м. куб или 25 м.куб, расположенные непосредственно около артезианских скважин, требуемый напор в сетях поддерживается за счет перепада высот по трассе прокладки водоводов между  источниками и потребителями воды ( у удаленных потребителей поселения обеспечивается напор 1,0-1,5 бар).

 Приборов учета отпущенной и потребленной воды данные о фактических показателях баланса водопотребления имеются.

Объем реализации холодной воды потребителям принят на основании действующих нормативов среднесуточного потребления с учетом фактической численности населения и уровня благоустройства потребителей сельского поселения централизованным водоснабжением.

В расчетах нормативы среднемесячного потребления населением холодной воды для сельских поселений Азнакаевского района приняты на основании приказа Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан от 21.08.2012 г. №131/о:

- из водоразборных колонок – 1,52 м3/мес. на 1 чел.;

- в жилых домах квартирного типа с водопроводом без канализации – 3,16 м3/мес. на 1 чел.

 Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Чалпинского СП

	Группа 
	Целевые индикаторы

	Базовый показатель на 2014 год

	Показатели качества воды
	удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
	0%

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	водопроводные сети нуждающиеся в замене 
	5,1 км

	
	износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) 
	50-60%

	Показатели качества обслуживания абонентов
 
	- обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	91 %

	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	- потери воды при транспортировке
	Данные отсутствуют

	
	- удельное потребление электроэнергии на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды 
	Данные отсутствуют


4.2.
водоотведения

 
Система водоотведения в Чалпинском СП  фактический отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки от населения, в том числе от многоквартирных домов и бюджетных потребителей поступают в  индивидуальные отстойники типа шамбо, сточные воды от сельскохозяйственных предприятий поступают  самотеком со сбросом на рельеф местности.

4.3.электроснабжение

 Обеспеченность электричеством  Чалпинского СП  составляет 100%. Система электроснабжения находится в хорошем техническом состоянии. 

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.  

 Степень охвата  потребителей  приборами   учета  всего 100%,  бюджетных  организаций_100%, жилых домов_100%.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

4.4. теплоснабжение      У каждого учреждения отдельная котельная.

Весь жилой фонд имеет свои собственные  котлы (печи).  В качестве топлива используется  природный газ.   Обеспеченность  приборами учета 94%

Качество  отопления хорошее.

4.5.утилизация твердых бытовых отходов

В настоящее  время  в Азнакаевском  районе  ведется планово-регулярная система очистки территории сельских поселений, контейнерная система  по сбору, хранению и удалению отходов  отсутствует. Производственные базы, которые должны осуществлять работы по санитарной очистке и уборке дорог в населенных пунктах отсутствуют.   Твердые бытовые отходы  Чалпинского сельского поселения свозятся на несанкционированную  свалку и  размещаются на одной площадке временного хранения площадью с площадью 1 га.( Ирекле, Камышлы, Балан-Буляк)

Возникающие время от времени места захламления регулярно убираются силами сельского поселения.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Практически, свалки ТБО содержатся  в неудовлетворительном  состоянии: не  производится  уплотнение массы отходов, имеется доступ посторонних лиц,  диких и домашних животных.     Генеральной схемой санитарной очистки  территорий населенных пунктов АМР       (утв.   постановлением  руководителя ИК АМР  №278  от 20.11.2012 г.) предусмотрено закрытие  существующих  44  свалок, в т. ч.  свалки Чалпинского СП,  площадью 10000 м2 

В связи с закрытием данных свалок, предполагается вывоз мусора а площадок временного хранения на основные районные полигоны.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения на перспективный период до 2020 года являются:

· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

· приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

· повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.
Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.
Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.
Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.
Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.
Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Чалпинского сельского поселения.

5.1.
Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2025 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

· степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

· наличие морально и физически устаревшего оборудования;

· недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

· наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

· приоритетные задачи развития Чалпинского сельского  поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.
Система водоснабжения;

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· развитие системы коммунального водоснабжения  сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

· обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения  поселения путем замены и строительства  сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве  при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

· модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

· внедрение  новых  технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

· выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

· оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

· обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1
Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2
Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям в близи населенных пунктов;

· улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

· улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

5.2.
Мероприятия  Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 2.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
Таблица 2

	№ п.п.
	Наименование модернизируемого или строящегося объекта
	Наименование мероприятий
	Мощность
	Количество
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	Бюджетные средства
	За счет субсидий из бюджета Азнакаевского МР 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция уличных сетей водоснабжения и водонапорной башни с. Камышлы
	Замена водопровода

2017-2018гг.
	Сети ПЭ80SDR17.6-21

D=63-110 мм, L =1,6 км, башня V=25 м.куб 
	1,6
	
	7500,0
	Согласно «Схема водоснабжения и водоотведения Чалпинского СП Азнакаевского МР РТ до 2030 года»

	1.2
	Водоснабжение д. Балан-Буляк
	Водоснабжение

2019-2020
	Скважина 10 м. куб/ч, сети ПЭ80SDR17.6-21

D=63-110 мм, L =1,5 км, 
	1,5
	
	9000,0
	

	1.3
	Реконструкция сетей водоснабжения д. Ирекле
	Замена водопровода

 2022г.
	ПЭ80SDR17.6-21

D=63-110 мм, L =2,0 км, 
	2,0
	
	3000,0
	

	2
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Замена устаревшего оборудования котельных
	Замена оборудования
	100 кВт
	2 шт
	
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения

	2.2
	Установка приборов учета на социально-значимых объектах:
	Установка приборов
	
	4 шт
	
	
	Учет фактического потребления энергоресурса

	2.3
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Энергоснабжение
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП)
	Замена сетей 0,4 кВ
	
	заменено
	
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений

	3.2
	Замена электрооборудования трансформаторных подстанций
	Замена оборудования
	
	------
	
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения

	3.3
	Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения:
	Замена сетей, ламп
	
	------
	
	
	Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства.

	4
	Утилизация ТБО
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения
	Уборка свалок
	
	4
	152
	
	Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района

	5
	Подготовка технической документации
	
	
	
	200
	
	

	5.1
	Лицензирование источников водоснабжения
	
	
	
	200
	
	


Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Системы водоснабжения
Таблица 3

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Итого
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035

	Реконструкция уличных сетей водоснабжения и водонапорной башни с. Камышлы
	
	
	
	7500,0
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение д. Балан-Буляк
	
	
	
	
	
	9000,0
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоснабжения д. Ирекле
	
	
	
	
	
	
	3000,0
	
	
	

	Итого
	
	
	
	7500
	
	9000
	3000
	
	
	


Системы теплоснабжения                                               Таблица 4

	Наименование мероприятия

	
	Итого
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Замена устаревшего оборудования котельных
	305
	50
	75
	75
	25
	30
	25
	25

	Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Установка приборов учета на социально-значимых объектах:
	150
	25
	25
	20
	20
	20
	20
	20

	Итого
	455
	75
	100
	100
	45
	50
	45
	45


Системы электроснабжения

Таблица 5

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Итого
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035

	Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП)
	
	
	82
	
	
	
	
	
	
	

	Замена электрооборудования трансформаторных подстанций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения:
	
	Заменено в 2015г. в 4 –х  населенных пунктах  на сумму 400 .
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	82
	
	
	
	
	
	
	


Утилизация ТБО
Таблица 6

	Наименование мероприятия

	
	Итого
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения
	152
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	26

	Итого
	152
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	26


Техническая документация
Таблица 7

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Итого
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035

	Разработка проектов полигонов ТБО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектной документации на строительство ВОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 8

	

	
	ИТОГО
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Теплоснабжение
	455
	75
	100
	100
	45
	50
	45
	45

	Водоснабжение
	19500
	
	7500
	
	9000
	3000
	
	

	Электроснабжение
	482
	400
	82
	
	
	
	
	

	Утилизация ТБО
	152
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	26

	Документация
	
	200
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	20589
	496
	403
	7621
	66
	9071
	3066
	71


6
Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства. 

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

· инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

· инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2015-2025 гг.

Таблица 9

	
	Объем финансирования тыс. руб.

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	ВСЕГО ЗАТРАТ
	496
	403
	7621
	66
	9071
	3066

	в том числе за счет:
	

	средства предприятии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетных средств
	496
	403
	7621
	66
	9071
	3066

	внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	-
	-


7
Социально-экономическая эффективность реализации Программы
Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

· снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности. 

· повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 

Другими результатами Программы являются: 

· совершенствование взаимодействия с потребителями;

· снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

· повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность. 

8
Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением
Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чалпинского сельского поселения на 2015-2025 годы осуществляется Исполнительным комитетом Чалпинского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне сельскогопоселения осуществляется:

· проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

· реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

· проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

· сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

· мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

· обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

· подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Чалпинского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

· представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

· выполнение программных мероприятий за отчетный период;

· целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется исполнительным комитетом сельского поселения с использованием средств массовой информации.
Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Чалпинского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

