## Показатели качества г Азнакаево
Приложение № 3
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Азнакаевское предприятие тепловых сетей" в сфере водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый период 2023 факт | Утвержденный период 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. В сфере водоснабжения
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения) | ед./км | 1.3699 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 19.7945 | 15 | 19 | 18 | 17
3.2. | Удельный расход электрической энергии | кВт.ч/м3 | 1.19 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | % | 86.16 | 90.58 | 93.92 | 95.0273 | 98.3607
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | % | 83.78 | 91 | 91.48 | 89.248 | 93.248
4.2.1. | оборудование водозаборов | % | 83.78 | 91 | 91.48 | 89.248 | 93.248
4.2.2. | оборудование системы очистки воды | % | - | - | - | - | -
4.2.3. | оборудование системы транспортировки воды | % | 83.78 | 91 | 91.48 | 89.248 | 93.248
4.3. | Техническое состояние водопроводных сетей | % | 13.84 | 9.42 | 6.08 | 4.9727 | 1.6393
4.4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
II. В сфере водоотведения
1. Показатели качества сточных вод
1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/куб.м | 1.0189 | 1.3252 | 1.3231 | 1.3231 | 1.3231
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | % | 92.48 | 96.3333 | 99.6667 | 100 | 100
4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения | % | 83.3 | 87.3 | 85.5938 | 86.7896 | 89.371
4.2.1. | транспортировка сточных вод | % | 83.32 | 87.3203 | 68.4902 | 72.4902 | 76.4902
4.2.2. | очистка сточных вод | % | 73.28 | 77.2797 | 81.2797 | 81.845 | 84.0566
4.3. | Техническое состояние канализационных сетей | % | 7.52 | 3.6667 | 0.33333 | 0 | 0
4.4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 45 | 78 | 79 | 80 | 81

## 2.Перечень мероп
Приложение № 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Азнакаевское предприятие тепловых сетей" в сфере водоснабжения и водоотведения г. Азнакаево на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Год реализации программы | Адрес объекта | Цель реализации | Технические характеристики проекта |  |  | Год начала строительства/реконструкции | Год окончания строительства/реконструкции | Наличие ПСД (да/нет) | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) | Финансирование (тыс.руб. без НДС) |  |  |  | Экономический эффект, тыс.руб/год | Срок окупаемости, лет
[5 empty] | Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  | в т.ч. по годам
[12 empty] | Всего | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I. В сфере водоснабжения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1 | Модернизация водонасосной "Урсай ключ" в части замены погружных насосов в скважинах № 6, № 8 | 2025 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Обеспечение надежной эксплуатации и энергоэффективности систем водоснабжения | Подача (номин.) | м³/ч |  | 2025 | 2025 | да | 629.879 | 629.879 | 629.879 | 0 | 0 | 123.413 | 5.1038
[5 empty] | Мощность потребляемая одним насосом в рабочей точке (расчетная мощность) | кВт
2 | Модернизация водонасосной «Урсай ключ» в части замены насоса на насос JETEX V 90-6 45 kW | 2025 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Обеспечение надежной эксплуатации и энергоэффективности систем водоснабжения | Подача (номин.) | м³/ч | 100 | 2025 | 2025 | да | 1219.261 | 1219.261 | 1219.261 | 0 | 0 | 278.263 | 4.3817
[5 empty] | Мощность потребляемая одним насосом в рабочей точке (расчетная мощность) | кВт | 45
3 | Модернизация водонасосной «Балтачево» с установкой систем автоматизации и диспетчеризации | 2026 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтопригодности систем | Шкаф управления ОНИКС КЧР-2х150-ПС-В-IP54-УЗ.1 | шт. | 1 | 2026 | 2026 | да | 928.0252 | 928.0252 | 0 | 928.0252 | 0 | 188.3501 | 4.9271
Датчик давления ОНИКС 2609-ДИ-20-10-G1/2
4 | Модернизация системы холодного водоснабжения с заменой системы автоматики и насосного оборудования | 2027 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтопригодности систем | Шкаф управления ОНИКС МКЗ-30-GPRS-II-Wi-Fi-Eth-IP54-УЗ.1 | шт. | 1 | 2027 | 2027 | да | 817.7631 | 817.7631 | 0 | 0 | 817.7631 | 108.899 | 7.5094
Всего по водоснабжению | [10 empty] | 3594.9283 | 3594.9283 | 1849.14 | 928.0252 | 817.7631 | 698.9251
II. В сфере водоотведения
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1 | Модернизация очистных сооружений в части замены фекального насоса | 2025 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Обеспечение надежной эксплуатации и энергоэффективности систем водоотведения | Подача (номин.) | м³/ч | 200 | 2025 | 2025 | да | 389.73 | 389.73 | 389.73 | 0 | 0 | 63.433 | 6.144
[5 empty] | Мощность потребляемая одним насосом в рабочей точке (расчетная мощность) | кВт | 55
2 | Модернизация линии водоотведения по ул. Ленина, д. 38 | 2025 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Обеспечение надежной эксплуатации сетей водоотведения | Труба ПП гофрированная Д225 SN8, в комплекте | м | 90 | 2025 | 2025 | да | 480.2216 | 480.2216 | 480.2216 | 0 | 0 | - | -
3 | Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка | 2026 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Повышение эффективности работы очистных сооружений, обеспечение нормативного сброса в условиях ужесточения требований, предъявляемых природоохранным законодательством | Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником |  |  | 2026 | 2026 | да | 1552.9664 | 1552.9664 | 0 | 1552.9664 | 0 | 178.2905 | 8.7103
4 | Модернизация очистных сооружений в части замены аэрационной системы аэротенка | 2027 | г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района | Повышение эффективности работы очистных сооружений, обеспечение нормативного сброса в условиях ужесточения требований, предъявляемых природоохранным законодательством | Аэратор трубчатый 110*2000мм с переходником |  |  | 2027 | 2027 | да | 1670.6154 | 1670.6154 | 0 | 0 | 1670.6154 | 183.6392 | 9.0973
Всего по водоотведению | [10 empty] | 4093.5335 | 4093.5335 | 869.9516 | 1552.9664 | 1670.6154 | 425.3628
Всего по водоснабжению и водоотведению | [10 empty] | 7688.4618 | 7688.4618 | 2719.0916 | 2480.9916 | 2488.3786 | 1124.2878